УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УК «Стройиндустрия»

И.А.Белякова

«____» __________ 2026 г.

СОГЛАСОВАН

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

____________________О.В.Рощина

«____» __________ ____ г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) |  | до 21.08.2026 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 1.3. | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ | Таранков С.Е. Шигаров С.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2. | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | Комиссаров А.А. Гришин М.В. Таранков С.Е. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.2. | приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков | Комиссаров А.А. Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов | Комиссаров А.А. Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.4. | Обеспечение котельных,тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации (КИП),запорной регулирующей аппаратурой,схемами разводки систем отопления ,гвс,хвс, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплутационных режимах (наполнение ,подпитке,спуске воды из систем отопления и др,техническими паспортами оборудования,режимными картами,журналами записей параметров,журналами дефектов оборудования | Гришин М.В. Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.5. | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле | - | - |  |  |
| 2.6. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства | - | - |  |  |
| 2.7. | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях) | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 2.8. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3. | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также: | Гришин М.В. Андриянова Н.Н. Комиссаров А.А. |  |  |  |
| 3.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения. | Гришин М.В. | В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствие с графиком АО «Выксатеплоэнерго» |  |  |
| 3.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.3 | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Гришин М.В. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.4 | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок | Гришин М.В. Комиссаров А.А. | В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствие с графиком АО «Выксатеплоэнерго» |  |  |
| 3.5 | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | Андриянова Н.Н. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.6 | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт . | Гришин М.В. Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.7 | Актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционировнных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках илии для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступления от проектного решения | Гришин М.В. Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.8. | копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 | Гордеева С.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.9 | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности | Шигаров С.В. Гордеева С.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.10 | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Шигаров С.В. Гордеева С.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.11 | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170 | Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.12 | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Гордеева С.А. Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 3.13 | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Гришин М.В. Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |
| 4. | Иные мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода(при наличии): | Гришин М.В. КомиссаровА.АТаранков С.Е. | до 21.08.2026 |  |  |
| 4.1. | Выполнить заполнение оценочного лица и представить его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа МСУ | Комиссаров А.А. | до 21.08.2026 |  |  |

# Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Перечень многоквартирных домов,

участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения |  | Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) |  |
| 1 | пер КРАСНЫЕ ЗОРИ д.2 | - | АГВ | наличие |
| 2 | ул ВАВИЛИНА 3 |  | АГВ | наличие |
| 3 | ул ВАВИЛИНА 5 |  | АГВ | наличие |
| 4 | ул ВАВИЛИНА 8а |  | АГВ | наличие |
| 5 | ул БРАТЬЕВ БАТАШЕВЫХ 46 |  | АГВ | наличие |
| 6 | ул БРАТЬЕВ БАТАШЕВЫХ 48 |  | АГВ | наличие |
| 7 | мкр МОТМОС 14а | БМК мкр Мотмос уч 9а |  | наличие |
| 8 | мкр МОТМОС 16а | БМК мкр Мотмос уч 9а |  | наличие |
| 9 | ул СТАРШЕГО МАТРОСА АСТАХОВА 1Б |  | АГВ | наличие |
| 10 | ул СТАРШЕГО МАТРОСА АСТАХОВА 1 В |  | АГВ | наличие |
| 11 | ул ЛЕНИНА 3 |  | АГВ | наличие |
| 12 | ул ЛЕНИНА 8 | т/т Центральная |  | наличие |
| 13 | ул ПУШКИНА 2 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 14 | ул ПУШКИНА 5 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 15 | ул ПУШКИНА 6 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 16 | ул ПУШКИНА 16 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 17 | ул ОСТРОВСКОГО 23 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 18 | ул ОСТРОВСКОГО 25 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 19 | ул ОСТРОВСКОГО 34 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 20 | ул ОСТРОВСКОГО 36 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 21 | ул ОСТРОВСКОГО 50 | Мкр.Гоголя 10Б |  | наличие |
| 22 | ул КРАСНОФЛОТСКАЯ 51 |  | АГВ | наличие |
| 23 | ул КРАСНОФЛОТСКАЯ 53 |  | АГВ | наличие |
| 24 | ул КРАСНОФЛОТСКАЯ 55 |  | АГВ | наличие |
| 25 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 23 | Новая котельная ул.Кр.Зори |  | наличие |
| 26 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 24 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 27 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 25 | Новая котельная ул.Кр.Зори |  | наличие |
| 28 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 25а | Новая котельная ул.Кр.Зори |  | наличие |
| 29 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 34 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 30 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 34б | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 31 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 44 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 32 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 45а | БМК Ул.Красные Зори зд.45Б |  | наличие |
| 33 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 46 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 34 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 48 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 35 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 95а | Кот Красные зори 95 |  | наличие |
| 36 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 93 | Кот Красные зори 95 |  | наличие |
| 37 | ул КРАСНЫЕ ЗОРИ 93а | Кот Красные зори 95 |  | наличие |
| 38 | ул СИМЫ БИТКОВОЙ 27 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 39 | ул СИМЫ БИТКОВОЙ 28 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 40 | ул СИМЫ БИТКОВОЙ 28 в |  | АГВ | наличие |
| 41 | ул ЧКАЛОВА 4 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 42 | ул ЧКАЛОВА 7 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 43 | ул ЧКАЛОВА 9 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 44 | ул ЧКАЛОВА 10 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 45 | ул ЧКАЛОВА 11 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 46 | ул ЧКАЛОВА 13 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 47 | ул ЧКАЛОВА 15 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 48 | ул ЧКАЛОВА 23 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 49 | ул НАХИМОВА 17 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 50 | ул НАХИМОВА 19 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 51 | ул ОРДЖОНИКИДЗЕ 1а |  | АГВ | наличие |
| 52 | ул 11-Й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ 6 |  | АГВ | наличие |
| 53 | ул 11-Й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ 8 |  | АГВ | наличие |
| 54 | ул КОММУНАРОВ 7 17 |  | АГВ | наличие |
| 55 | ул КОММУНАРОВ 7 20 |  | АГВ | наличие |
| 56 | ул КОММУНАРОВ 7 23 |  | АГВ | наличие |
| 57 | ул КОММУНАРОВ 7 24 |  | АГВ | наличие |
| 58 | ул АМБУЛАТОРНАЯ 8 |  | АГВ | наличие |
| 59 | ул БАГРАТИОНА 4 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 60 | ул БЕЛЯКОВА 6 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 61 | ул БЕЛЯКОВА 8 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 62 | ул БЕЛЯКОВА 10 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 63 | ул БЕЛЯКОВА 12 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 64 | ул ВЕДЕРНИКОВА 3 |  | АГВ | наличие |
| 65 | ул ДУЛИНА 1а | Кот Красные зори 95 |  | наличие |
| 66 | ул ЖИЛКООПЕРАЦИИ 5 |  | АГВ | наличие |
| 67 | ул ЖИЛКООПЕРАЦИИ 7 |  | АГВ | наличие |
| 68 | ул ЗАПРУДНАЯ 5 | Котельная ул.Запрудная 1/8 |  | наличие |
| 69 | ул ЗАПРУДНАЯ 18 | Котельная ул.Запрудная 1/8 |  | наличие |
| 70 | ул КОРНИЛОВА 113 | 52 квартал |  | наличие |
| 71 | ул КОРНИЛОВА 96/1 | 52 квартал |  | наличие |
| 72 | ул КОРНИЛОВА 96/2 | 52 квартал |  | наличие |
| 73 | ул КОРНИЛОВА 96/3 | 52 квартал |  | наличие |
| 74 | ул КОРНИЛОВА 96/4 | 52 квартал |  | наличие |
| 75 | ул КОРНИЛОВА 96/5 | 52 квартал |  | наличие |
| 76 | ул КОРНИЛОВА 98/1 | 52 квартал |  | наличие |
| 77 | ул КОРНИЛОВА 98/2 | 52 квартал |  | наличие |
| 78 | ул КОРНИЛОВА 98/3 | 52 квартал |  | наличие |
| 79 | ул КОРНИЛОВА 98/4 | 52 квартал |  | наличие |
| 80 | ул КОРНИЛОВА 98/5 | 52 квартал |  | наличие |
| 81 | ул КОРНИЛОВА 98/6 | 52 квартал |  | наличие |
| 82 | ул КОРНИЛОВА 100/1 | 52 квартал |  | наличие |
| 83 | ул КОРНИЛОВА 100/2 | 52 квартал |  | наличие |
| 84 | ул КОРНИЛОВА 100/4 | 52 квартал |  | наличие |
| 85 | ул КОРНИЛОВА 100/5 | 52 квартал |  | наличие |
| 86 | ул КОРНИЛОВА 102/2 | 52 квартал |  | наличие |
| 87 | ул КОРНИЛОВА 102/3 | 52 квартал |  | наличие |
| 88 | ул КОРНИЛОВА 102/4 | 52 квартал |  | наличие |
| 89 | ул КОРНИЛОВА 102/5 | 52 квартал |  | наличие |
| 90 | ул КОРНИЛОВА 104/3 | 52 квартал |  | наличие |
| 91 | ул КОРНИЛОВА 104,4 | 52 квартал |  | наличие |
| 92 | ул СТАХАНОВСКАЯ 4 | №20 ул.Нахимова |  | наличие |
| 93 | ул ПИРОГОВА 7 | Котельная№20 Островского 18Б |  | наличие |
| 94 | ул СЛЕПНЕВА 26 |  | АГВ | наличие |
| 95 | ул СЛЕПНЕВА 28 |  | АГВ | наличие |
| 96 | ул СЛЕПНЕВА 30 |  | АГВ | наличие |
| 97 | ул ШЕВЧЕНКО 38 | 52 квартал |  | наличие |