План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

ЖСК Надежда г. Выкса Нижегородская область

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| г. Выкса, мкр. Мотмос | 10 | ЖСК «Надежда» | 1 | - | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | 3 раза в год (февраль, июнь, октябрь) | 30.06.2025. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. |
| г. Выкса, мкр. Мотмос | 12 | ЖСК «Надежда» | 1 | - | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. | 3 раза в год (февраль, июнь, октябрь) | 30.06.2025. | До 15.08.2026. | До 15.08.2026. |