[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2015                                                                                              1816
__________





                                           № ______
           
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области
от 28.04.2014 г № 1872
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Внести в  Схему теплоснабжения городского  округа город Выкса до 2035 года, утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области № 1872 от 24.04.2014 года следующие изменения:


1.1. В подразделе 1.2. «Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса» в таблице 1.8.1. «Техническая характеристика перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса до 2035 года», графу «Наименование котельной» пунктов 2.2.1.-.2.2.6. изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование котельной

	2.2.1
	Блочно-модульная котельная (БМК)  ул. Лесозаводская, 2,5 МВт

	2.2.2.
	Блочно-модульная котельная  (БМК)  ул. Лесозаводская, 0,3 МВт

	2.2.3.
	Блочно-модульная котельная  (БМК) с.Мотмос,  м-на Мотмос,       7,5 МВт

	2.2.4.
	Блочно-модульная котельная  (БМК) с. Мотмос, ул.Ленина,

 0,3 МВт

	2.2.5.
	Котельная (БМК) п. Строитель

	2.2.6.
	Блочно-модульная котельная (БМК) м-на Юбилейный, район жилого дома № 15,   20 МВт


1.2. В подразделе 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе» раздела 2.2. «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии» в таблице 2.5. «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт), графу «Котельная» пунктов 2.2.14-2.2.18. изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Котельная

	2.2.12
	БМК  ул. Лесозаводская, 2,5 МВт

	2.2.13.
	БМК  ул. Лесозаводская, 0,3 МВт

	2.2.14.
	БМК с.Мотмос,  м-на Мотмос,       7,5 МВт

	2.2.15.
	БМК с. Мотмос, ул.Ленина,   0,3 МВт

	2.2.16.
	БМК п.Строитель, 0,4 МВт

	2.2.18.
	БМК м-на Юбилейный, район жилого дома № 15,   20 МВт


          1.3. В разделе 3 «Перспективные балансы теплоносителя» в таблице 3.2. «Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035 года» графу «Наименование, адрес источника» пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование, адрес источника

	2.2.12
	БМК м-на Юбилейный, район жилого дома № 15,   20 МВт


          1.4. В подразделе 4.1. «Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Строительство 2-х новых котельных в г. Выкса, с Мотмос:

-БМК в с. Мотмос, мик-н Мотмос, участок 9 а, мощностью 7,5 МВт;
-БМК в с.Мотмос,  ул.Ленина, участок №50 Б, мощностью 0,3 МВт.»
-  пункт 5   изложить в следующей редакции:

«5.Строительство БМК в мик-не Юбилейный, район жилого дома №15, мощностью  20 МВт».
          1.5. В подразделе 4.2. «Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»:

- пункты 1.3 – 1.7 абзаца седьмого изложить в следующей редакции:

«1.3.) Строительство БМК в мик-не Юбилейный, район жилого дома №15, мощностью  20 МВт;

1.4.) Строительство БМК в п. Строитель, мощностью  0,4 МВт;

1.5.) Строительство БМК в р.п. Досчатое,  мик-н Приокский, мощностью   7,5МВт.

1.6.) Строительство БМК в с.Мотмос, мик-н Мотмос, участок №9а, мощностью 7,5 МВт

1.7.) Строительство  БМК в с.Мотмос, ул.Ленина, участок 50 Б,  мощностью  0,3 МВт».
-  таблицу 4.1. «Предложения по строительству и реконструкции котельных до 2018г.» графы «2014», «2015». «2016», «2018», «Всего» пунктов 2, 7, 8 изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Затраты млн.руб.
	Сроки реа
лизации
	Плановые объемы финансирования,

 млн. руб.

	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Всего

	2
	Строительство БМК в с.Мотмос:
	49,595
	2016
	 
	 
	49,595
	 
	 
	49,595

	 
	- мощностью 7,5 МВт
	37,937
	 
	
	
	37,937
	 
	 
	 

	 
	- мощностью 0,3 МВт
	11,658
	 
	
	
	11,658
	 
	 
	 

	7
	Строительство БМК 
в р.п. Досчатое,

мощностью 7,5МВт
	25,02
	2017
	 
	 
	 
	 
	25,02
	 25,02

	8
	Строительство БМК 
в мик-не Юбилейный, район жилого дома №15, мощностью 
20 МВт
	97,822
	2016
	
	
	97,822
	
	
	97,822

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	295,168


          1.7. Подраздел 5.3. «Предложения по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения» раздела 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в следующей редакции:
         «Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается:

-строительство БМК в п. Строитель                                                       2017 г.

-строительство БМК в с. Мотмос, 2 шт.                                                 2016 г.
- строительство БМК в р.п. Досчатое                                                     2018 г.
-строительство БМК по уул. Лесозаводская – 2 шт.                             2014 г. 

-техническое перевооружение котельной ГВС мик-на Гоголя            2016 г. 

-техническое перевооружение котельной ГВС мик-на Юбилейный 
                                                                                                 (1 очередь) 2015 г.

-техническое перевооружение котельной ГВС мик-на Юбилейный
                                                                                                 (2 очередь) 2016 г.

-строительство БМК в мик-не Юбилейный, район жилого дома №15, 2016г. 

Для реализации указанных выше мероприятий требуется строительство новых и перекладка существующих участков тепловых сетей, в частности: 

БМК  по ул. Лесозаводская,  в районе здания №6:

-строительство теплотрассы от БМК до ТК (Лесозаводская, д.17а)     2014г. 

-строительство теплотрассы от БМК до УТ (Лесозаводская, д.5)         2014г. 

БМК  по ул. Лесозаводская,  в районе дома № 25, 26:

-строительство теплотрассы от БМК до УТ (Лесозаводская, д.26)        2014г. 

БМК  с. Мотмос, мик-н Мотмос, участок  9а:

-строительство теплотрассы от БМК до ТК (Мотмос, д.9)                     2016г. 

-строительство теплотрассы от БМК до ТК (Старая школа)                  2016г.  
БМК  с.Мотмос, ул.Ленина. участок 50 Б

-строительство теплотрассы от БМК до ТК (Новая школа)                   2016г. 

БМК   р.п. Досчатое

-строительство теплотрассы от БМК до существующей теплотрассы  2018г.».
1.8. В  таблице 6.1. «Максимальные расходы газового топлива (с учетом перспективных расходов) по котельным до 2035 года» раздела 6. «Перспективные топливные балансы» графу «Наименование котельной» пунктов 36-41 изложить в следующей редакции: 
	№ п/п
	Наименование котельной

	36
	БМК  ул. Лесозаводская, 0,3 МВт

	37
	БМК  ул. Лесозаводская, 2,5 МВт

	38
	БМК в с. Мотмос, ул.Ленина,   0,3 МВт

	39
	БМК в с.Мотмос,  мик-не Мотмос, участок 9а,   7,5 МВт

	40
	БМК в мик-не Юбилейный, в районе жилого дома № 15,   20 МВт

	41
	БМК п.Строитель, 0,4 МВт


  1.9. В подразделе 7.1. «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии»  раздела 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»:
   -  абзац второй «Оценки финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции: «с. Мотмос, г. Выкса – 2016 год. Для строительства 2-х блочно-модульных котельных  мощностью 0,3 МВт и 7,5 МВт потребуется 49,595млн. руб. Строительство котельных осуществляется в связи со снятием нагрузки по т/тр «Лесная» (котельные ОАО «ВМЗ») Альтернативой являлось вложение средств, сопоставимых строительству котельных, на реконструкцию теплотрассы, однако, при этом, дальнейшая эксплуатация не приводила к снижению прямых затрат, включая потери на покупную тепловую энергию. Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и улучшить качество услуг.»; 

  - абзац пятый «Оценки финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции: «р.п. Досчатое, г.Выкса – 2018 год. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт потребуется 25,02 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки от котельной ОАО «ДЗМО», необходимостью модернизации существующей котельной в р.п. Досчатое. Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и расходов на производство тепловой энергии, улучшить качество услуги»;
  - абзац шестой «Оценки финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции: «п. Строитель, г. Выкса – 2017 год. Для строительства блочно-модульной котельной  мощностью 0,4 МВт потребуется 4,43 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки потребителей от котельной ОАО «ВМЗ» и необходимостью решения вопроса качества горячей воды. Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и производство горячей воды, улучшить качество услуги по горячему водоснабжению»;
- абзац седьмой «Оценки финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии»  изложить в следующей редакции: « Мик-н Юбилейный, г. Выкса – 2016 год.   Для строительства  блочно-модульной котельной  мощностью  20 МВт потребуется 97,822 млн. руб. Строительство котельной осуществляется в связи со снятием нагрузки по т/тр «Лесная» /котельные ОАО «ВМЗ». Альтернативой являлось вложение средств, сопоставимых строительству котельной,  на реконструкцию теплотрассы, (при этом, дальнейшая эксплуатация не приводила к снижению прямых затрат, включая потери на покупную теп-ловую энергию). Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и производство горячей воды, улучшить качество услуги по горячему водоснабжению и отоплению, решить вопрос с водоснабжением котельной для приготовления горячей воды.»;
- в таблице 7.1. «Финансовые потребности на строительство котельных, млн. руб.», графы «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «всего»  пунктов 3, 3.1.-3.7.;  4, 4.1.-4.7.; 8, 8.1.-8.7.; 9, 9.1.-9.7.; 10, 10.1.-10.7.; 11, 11.1.-11.7.  изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование работ, статьи
	первая очередь - до 2020 года
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	всего

	3. Строительство БМК в с.Мотмос, ул. Ленина, участок  №50 Б, мощностью 0,3 МВт
	

	3.1.
	ПИР и ПСД
	
	
	0,64
	
	
	0,64

	3.2.
	Оборудование
	
	
	6,19
	
	
	6,19

	3.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	
	
	3,0
	
	
	3,0

	3.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	
	
	0,05
	
	
	0,05

	3.5.
	Всего капитальные затраты
	
	
	9,88
	
	
	9,88

	3.6.
	НДС
	
	
	1,778
	
	
	1,778

	3.7.
	Всего смета проекта
	
	
	11,658
	
	
	11,658

	4. Строительство БМК в с. Мотмос, мик-н Мотмос, участок 9 А,  мощностью 7,5МВт
	

	4.1.
	ПИР и ПСД
	
	
	1,55
	
	
	1,55

	4.2.
	Оборудование
	
	
	27
	
	
	27

	4.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	
	
	1,2
	
	
	1,2

	4.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	
	
	0,25
	
	
	0,25

	4.5.
	Всего капитальные затраты
	
	
	32,15
	
	
	32,15

	4.6.
	НДС
	
	
	5,787
	
	
	5,787

	4.7.
	Всего смета проекта
	
	
	37,937
	
	
	37,937

	8. Строительство БМК в  р.п.Досчатое,  мощностью 7,5 МВт
	

	8.1.
	ПИР и ПСД
	
	
	
	
	0,98
	0,98

	8.2.
	Оборудование
	
	
	
	
	16,45
	16,45

	8.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	
	
	
	
	3,15
	3,15

	8.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	
	
	
	
	0,63
	0,63

	8.5.
	Всего капитальные затраты
	
	
	
	
	21,21
	21,21

	8.6.
	НДС
	
	
	
	
	3,81
	3,81

	8.7.
	Всего смета проекта
	
	
	
	
	25,02
	25,02

	9. Строительство БМК в п. Строитель, г.Выкса, мощностью 0,4МВт
	

	9.1.
	ПИР и ПСД
	
	
	
	0,64
	
	0,64

	9.2.
	Оборудование
	
	
	
	2,36
	
	2,36

	9.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	
	
	
	0,71
	
	0,71

	9.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	
	
	
	0,05
	
	0,05

	9.5.
	Всего капитальные затраты
	
	
	
	3,75
	
	3,75

	9.6.
	НДС
	
	
	
	0,68
	
	0,68

	9.7.
	Всего смета проекта
	
	
	
	4,43
	
	4,43

	10. Строительство БМК в мик-не Юбилейный, участок  в районе жилого дома №15, г. Выкса, мощностью20,0МВт ( снятие нагрузки с тр. "Лесная") 
	

	10.1.
	ПИР и ПСД
	
	
	1,8
	
	
	1,8

	10.2.
	Оборудование
	
	
	65,8
	
	
	65,8

	10.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	
	
	1,8
	
	
	1,8

	10.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	
	
	0,6
	
	
	0,6

	10.5.
	Всего капитальные затраты
	
	
	82,9
	
	
	82,9

	10.6.
	НДС
	
	
	14,922
	
	
	14,922

	10.7.
	Всего смета проекта
	
	
	97,822
	
	
	97,822

	11.   Всего по объектам
	

	10.1.
	ПИР и ПСД
	1,28
	0,3
	5,69
	0,64
	0,98
	8,89

	10.2.
	Оборудование
	8,81
	3,73
	172,09
	2,36
	16,45
	203,44

	10.3.
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2,64
	0,35
	8,35
	0,71
	3,15
	15,2

	10.4.
	Прочие и непредвиденные  расходы
	0,13
	0,3
	1,8
	0,05
	0,63
	2,91

	10.5.
	Всего капитальные затраты
	12,86
	4,68
	187,93
	3,75
	21,21
	230,44

	10.6.
	НДС
	2,31
	0,84
	33,83
	0,68
	3,82
	41,48

	10.7.
	Всего смета проекта
	15,17
	5,52
	221,76
	4,43
	25,03
	271,92


- таблицу 7.3.1.  «Плановые объемы финансирования для строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных до 2035 года» изложить в следующей редакции:
	Наименование 
	Всего,

млн. руб.
	Плановые объемы финансирования
 (в ценах 2012 года), млн.руб.

	
	
	2014 

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год.
	2018

год
	до

 2020

года
	до

2035

ода

	 Строительство и техническое перевооружение котельных (уход от покупной тепловой энергии)
	271,92
	15,17
	 5,52
	      221,76
	          4,44
	25,03
	0
	0

	 Строительство  котельных для намечаемых к строительству объектов

( по генеральному плану)
	158,06
	4,89
	7,75
	13,56
	21,07
	
	110,79
	0

	 Реконструкция котельных         

 (перевод с твердого топлива на газ)
	124,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	71,17
	53,46

	ИТОГО:
	554,61
	20,06
	13,27
	235,32
	25,51
	25,03
	181,96
	53,46


          2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации управления делами (Захарова А.А.) разместить постановление на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Скалкина.

Глава администрации                                                                            В.В. Кочетков
