PAGE  
3

[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​__20.10.2014__





                                   №_4518
           
О выполнении противопожарных
мероприятий  при подготовке  

к осенне-зимнему  пожароопасному

периоду  2014-2015 годов

В целях обеспечения  пожарной безопасности  жилищного фонда, предприятий и учреждений  жизнеобеспечения населения, объектов незаконченного строительства, расположенных в границах городского округа город Выкса, во исполнение требований Федерального закона  РФ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции  от 12.03.2014 г.), Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции  от 21.07.2014 г.),  Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от  23.06.2014 г.):

1. Руководителям  муниципальных предприятий и учреждений в срок до 01.11.2014 года обеспечить:

1.1. приведение  в соответствие  с требованиями руководящих документов  противопожарное состояние  подведомственных объектов, обратив при этом  особое внимание  на соблюдение требований  пожарной безопасности  при эксплуатации  эвакуационных путей и выходов;
1.2. достаточное количество  первичных средств  пожаротушения (огнетушители и установки пожаротушения, у которых истекли сроки  освидетельствования, освидетельствовать и перезарядить, провести  регламентные работы по обеспечению работоспособности  пожарных гидрантов противопожарного водопровода);

1.3. возможность подъезда   пожарной  техники  к любому объекту,  содержание противопожарных водоемов готовым  к использованию для пожаротушения;

1.4. удаление  со строительных площадок, из помещений зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий, горючих отходов, строительного мусора, сухой травы;

1.5. проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожаров в зданиях  с  массовым пребыванием  людей;

1.6. проведение контроля  при производстве сварочных и других огневых работ на объектах строительства и ЖКХ.

2. Рекомендовать руководителям организаций  иных форм собственности, расположенных на территории городского округа город Выкса,  в срок до 01.11.2014 года организовать  в подведомственных организациях и учреждениях выполнение  мероприятий, указанных  в пункте 1 настоящего постановления.

3. С целью контроля  проведения противопожарных мероприятий  в муниципальных  предприятиях: МУП «Выксатеплоэнерго», МУП «Выксаэнерго», МУП «Стоки», МУП «Выкса-ОПТ»  и учреждениях, подведомственных  управлению  физкультуры и спорта,  управлению образования, управлению культуры, управлению ЖКХ, а также  контроля  противопожарного состояния   строящихся объектов  администрации  городского округа город Выкса, утвердить состав комиссии:
Председатель  комиссии – Скалкин Д.А.  первый заместитель главы администрации городского округа город Выкса.

Члены комиссии:

Лобода А.И. – начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Выкса;

Захаров Д.Д. – начальник отдела ГО, защиты населения и территорий управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Выкса;

Конышев Д.Н. – начальник  УКС МБУ «АПУ»;

Елистратов  Д.С. – главный инженер УЖКХ администрации городского округа город Выкса;

Шибанов В.В. – директор  ООО «Водоканал» (по согласованию);

Шарабанов С.Н. – начальник ФГКУ «8 отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласованию);

Куликов В.В. -  главный государственный инспектор, начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу город Выкса (по согласованию).

4. Срок работы комиссии определить  с 03 по 07.11.2014 года.

5. Результаты работы комиссии до 11.11.2014 года  оформить  актом и представить на  утверждение в установленном порядке.
6. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Выкса (Ганина Н.А.)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Начальнику отдела пресс-службы администрации городского округа город Выкса  (Артемьеву А.В.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации  городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации – Скалкина Д.А.

Глава администрации                                                                             В.В.Кочетков






