Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Раменское»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК Раменское»

Е.Б. Шемяков _______________

«____»_______________202 __ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

О.В. Рощина __________________

«____»_______________202 __ г.

План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

городского округа гор. Выкса Нижегородской области

| № п/п | Адрес | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| 1 | гор. Выкса, ул. 1 Мая, д.30 | т/трасса по ул.1 Мая |  |  |  | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 02.05.2028 | апрель, август, декабрь | 29.04.2025 |  |  |
| 2 | гор. Выкса, ул. 1 Мая, д. 32б | т/трасса по ул.1 Мая |  |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 21.07.2026 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 3 | гор. Выкса, ул. 1 Мая, д. 34 | т/трасса по ул.1 Мая |  |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 13.08.2028 | апрель, август, декабрь | 29.04.2025 |  |  |
| 4 | гор. Выкса, ул. Белякова, д. 29 | Кот №20 по ул. Островского 18Б |  |  |  | 22.05.2026 | 22.05.2026 | 14.08.2027 | январь, май, сентябрь | 29.04.2025 |  |  |
| 5 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 8 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 14.08.2027 | январь, май, сентябрь | 10.03.2023 |  |  |
| 6 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 9а | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 07.07.2029 | апрель, август, декабрь | 05.09.2024 |  |  |
| 7 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 18 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 17.06.2026 | 17.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 29.04.2025 |  |  |
| 8 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 22 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 17.06.2026 | 17.06.2026 | 15.08.2027 | апрель, август, декабрь | 29.04.2025 |  |  |
| 9 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 27 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 16.06.2026 | 16.06.2026 | 19.08.2028 | февраль, июнь, сентябрь | 29.04.2025 |  |  |
| 10 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 30а | БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б |  |  |  | 11.06.2026 | 11.06.2026 | 13.08.2027 | январь, май, сентябрь | 10.03.2023 |  |  |
| 11 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 33 | БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б |  |  |  | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 15.08.2026 | январь, май, сентябрь | 29.04.2025 |  |  |
| 12 | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 34 | БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б |  |  |  | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 13.08.2027 | январь, май, сентябрь | 29.04.2025 |  |  |
| 13 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 15 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 12.02.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 14 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 16 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 18.05.2026 | 18.05.2026 |  | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 15 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 28 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 23.06.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 16 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 29 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 20.05.2026 | 20.05.2026 |  | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 17 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 30 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 08.08.2027 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 18 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 32 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 22.05.2026 | 22.05.2026 | 24.06.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 19 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 37 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 24.06.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 20 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 42 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 22.08.2027 | апрель, август, декабрь | 10.03.2023 |  |  |
| 21 | пос. Дружба, мкр. Дружба, д. 43 | БМК п.Дружба зд.29Б |  |  |  | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 24.06.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 22 | гор. Выкса, мкр. Жуковского, д. 2 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 18-19.05.2026 | 18-19.05.2026 | 26.08.2028 01.05.2028 | апрель, август, декабрь | 05.05.2025 |  |  |
| 23 | гор. Выкса, мкр. Жуковского, д. 4 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 19.07.2028 | февраль, июнь, сентябрь | 05.05.2025 |  |  |
| 24 | гор. Выкса, мкр. Жуковского, д. 7а | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 20.05.2026 | 20.05.2026 | 14.08.2027 | февраль, июнь, сентябрь | 05.05.2025 |  |  |
| 25 | гор. Выкса, мкр. Жуковского, д. 8а | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 20.05.2026 | 20.05.2026 | 20.08.2027 | февраль, июнь, сентябрь | 05.05.2025 |  |  |
| 26 | гор. Выкса, мкр. Жуковского, д. 10/1 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 22, 25.05.2026 | 22, 25.05.2026 | 10.08.2026 | апрель, август, декабрь | 05.05.2025 |  |  |
|  | д.10/2 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 22, 25.05.2026 | 22, 25.05.2026 | 10.08.2026 | апрель, август, декабрь | 05.05.2025 |  |  |
|  | д.10/3 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 22, 25.05.2026 | 22, 25.05.2026 | 10.08.2026 | апрель, август, декабрь | 05.05.2025 |  |  |
| 27 | гор. Выкса, ул. Запрудная, д. 20 | Кот по ул. Запрудная 1/8 |  |  |  | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 02.09.2028 | апрель, август, декабрь | 12.05.2025 |  |  |
| 28 | гор. Выкса, ул. Запрудная, д. 24 | Кот по ул. Запрудная 1/8 |  |  |  | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 18.07.2028 | апрель, август, декабрь | 12.05.2025 |  |  |
| 29 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 3 | котельная Вавилина |  |  |  | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 19.08.2027 | февраль, июнь, сентябрь | 13.05.2025 |  |  |
| 30 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 5 | котельная Вавилина |  |  |  | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 02.09.2028 | февраль, июнь, сентябрь | 13.05.2025 |  |  |
| 31 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 5а | котельная Вавилина |  |  |  | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 02.09.2028 | февраль, июнь, сентябрь | 13.05.2025 |  |  |
| 32 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 7 | котельная Вавилина |  |  |  | 28.05.2026 | 28.05.2026 |  | февраль, июнь, сентябрь | 13.05.2025 |  |  |
| 33 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 9 | котельная Вавилина |  |  |  | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 21.07.2026 | февраль, июнь, сентябрь | 13.05.2025 |  |  |
| 34 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 11 | котельная Вавилина |  |  |  | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 27.07.2029 | февраль, июнь, сентябрь | 14.05.2025 |  |  |
| 35 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 13 | котельная Вавилина |  |  |  | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 27.07.2029 | февраль, июнь, сентябрь | 14.05.2025 |  |  |
| 36 | гор. Выкса, ул. Корнилова, д. 15 | котельная Вавилина |  |  |  | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 21.07.2026 | февраль, июнь, сентябрь | 14.05.2025 |  |  |
| 37 | гор.Выкса, ул.Краснофлотская, д.48 | Кот по ул. Запрудная 1/8 |  |  |  | 08.06.2026 | 08.06.2026 | 14.07.2029 | январь, май, сентябрь | 14.05.2025 |  |  |
| 38 | гор. Выкса, ул. Красные Зори, д. 22 | Кот №20 по ул. Островского 18Б |  |  |  | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 23.08.2027 | январь, май, сентябрь | 07.05.2025 |  |  |
| 39 | гор. Выкса, ул. Красные Зори, д. 33 | БМК ул. Красные Зори зд. 45Б |  |  |  | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 09.08.2026 | январь, май, сентябрь | 07.05.2025 |  |  |
| 40 | гор. Выкса, ул. Красные Зори, д. 40 | Кот по ул. Нахимова зд 20 |  |  |  | 22.05.2026 | 22.05.2026 | 23.07.2028 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 41 | гор. Выкса, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 23.07.2028 | январь, май, сентябрь | 07.05.2025 |  |  |
| 42 | гор. Выкса, ул. Лизы Чайкиной, д.17 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 09.08.2026 | январь, май, сентябрь | 07.05.2025 |  |  |
| 43 | гор. Выкса, ул. Лизы Чайкиной, д.18 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 14.08.2027 | январь, май, сентябрь | 07.05.2025 |  |  |
| 44 | гор. Выкса, мкр. Мотмос, д. 8 | БМК 7,5 МВт м-н Мотмос уч 9А |  |  |  | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 08.05.2025 |  |  |
| 45 | гор. Выкса, мкр. Мотмос, д. 9 | БМК 7,5 МВт м-н Мотмос уч 9А |  |  |  | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 14.03.2024 |  |  |
| 46 | гор. Выкса, мкр. Мотмос, д. 11 | БМК 7,5 МВт м-н Мотмос уч 9А |  |  |  | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 27.07.2029 | январь, май, сентябрь | 08.05.2025 |  |  |
| 47 | гор. Выкса, мкр. Мотмос, д. 14 | БМК 7,5 МВт м-н Мотмос уч 9А |  |  |  | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 22.08.2027 | январь, май, сентябрь | 08.05.2025 |  |  |
| 48 | гор. Выкса, мкр. Центральный, д. 20 | т/трасса «Центра- льная» |  |  |  | 02-03.06.2026 | 02-03.06.2026 | 28.08.2027 22.08.2027 28.08.2027 | январь, май, сентябрь | 06.05.2025 |  |  |
| 49 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 1 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 15.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 50 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.1а | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 51 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 2 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 21.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 52 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 3 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 53 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 5 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 15.08.2026 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 54 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 6 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 55 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д. 9 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 02.06.2026 | 02.06.2026 | 25.08.2028 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 56 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.10 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 02.06.2026 | 02.06.2026 | 15.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 57 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.11 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 13.08.2027 | январь, май, сентябрь | 06.05.2025 |  |  |
| 58 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.16 | БМК 20 МВт м-н Жуковского зд10А |  |  |  | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 19.07.2028 | январь, май, сентябрь | 06.05.2025 |  |  |
| 59 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.52 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 23.07.2028 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 60 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.70 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 09.06.2026 | 09.06.2026 | 23.07.2028 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 61 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.71 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 09.06.2026 | 09.06.2026 | 14.08.2027 | январь, май, сентябрь | 06.05.2025 |  |  |
| 62 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.72 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 08.06.2026 | 08.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 63 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.73 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 08.06.2026 | 08.06.2026 | 21.08.2026 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 64 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.74 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 19.07.2028 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |
| 65 | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.76 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 06.05.2025 |  |  |

ИТОГО: 65 домов, 306 подъездов