[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​____________





                                        №_________
           
Об утверждении Правил производства земляных
работ на территории городского округа город Выкса
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 03.04.2012 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемые Правила производства земляных работ на территории городского округа город Выкса.

2. Постановление администрации городского округа город  Выкса Нижегородской области от 15.06.2012 № 2512 «Об утверждении Правил производства земляных работ, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций  на территории городского округа город Выкса» отменить.
3. Отделу по связям с общественностью и СМИ А.А. Захаровой опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса по жилищно-коммунальному хозяйству Д.А. Орлова.

Глава местного самоуправления                                                         В.В. Кочетков

                                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ     
                                                                                постановлением администрации городского

                                                                               округа город Выкса Нижегородской области
                                                                                                     от ___________№_________     
Правила 

производства земляных работ на территории
 городского округа город Выкса
1. Общие положения
1.1. Правила производства земляных работ на территории городского округа город Выкса (далее - Правила) устанавливают единый порядок получения, приостановления и закрытия ордеров на производство земляных работ (далее – ордер на производство работ), сроков производства работ, требования к обустройству и содержанию места производства работ, требования к восстановлению благоустройства в месте производства работ.

1.2. Настоящие правила обязательны для физических и юридических лиц, планирующих (осуществляющих) земляные работы на территории городского округа город Выкса.
1.3. Физические и юридические лица, планирующие  проведение земляных работ на территории городского округа город Выкса (далее – заявители), обязаны получить ордер на производство работ при:
       - строительстве, текущем и капитальном ремонте сетей теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, линий связи;

       - организации строительной площадки за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка;

       - установке (замене) временных и постоянных заборов и ограждений за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка;

        -  благоустройстве территорий общего пользования (устройстве брусчатого покрытия, установке малых архитектурных форм (выбивалки, лавочки и т.п.), детских игровых городков и спортивных площадок);
        - озеленении территорий общего пользования, в том числе посадке (пересадке) деревьев;

        - установке информационных опор и рекламных конструкций на территориях общего пользования;

       - установке дорожных знаков и светофоров на автомобильных дорогах местного значения;

        - проведении работ по инженерным изысканиям.

1.4. Структурные подразделения администрации городского округа город Выкса (далее – администрация), уполномоченные  на выдачу, приостановление и закрытие ордера на производство работ:

- отдел благоустройства и развития транспортной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства - на территории города Выкса;

- Северное территориальное управление - на территории рабочего поселка Досчатое, села Туртапка города Выкса;

- Южное  территориальное управление - на территории рабочего поселка Виля, села Новодмитриевка, села Верхняя Верея, села Чупалейка, сельского поселка Фирюсиха, деревни Норковка, села Сноведь, села Семилово, села Полдеревка, сельского поселка Димара, сельского поселка Красное Солнце, сельского поселка Малиновка, сельского поселка Мяря, сельского поселка Ореховка, сельского поселка Унор, сельского поселка Шернавка, деревни Гагарская, деревни Дальнепесочная, деревни Новая Деревня, деревни Старая Деревня, деревни Черная, деревни Покровка, деревни Пустошка, деревни Осиповка, сельского поселка Боевой, д. Змейка города Выкса;

- Западное территориальное управление - на территории рабочего поселка Шиморское, рабочего поселка Ближне-Песочное, деревни Грязная, села Борковка, деревни Тамболес, села Нижняя Верея, сельского поселка Бакин, сельского поселка Пристанское, сельского поселка Стрелка, сельского поселка Внутренний, сельского поселка Озерный города Выкса;

- Центральное территориальное управлением - на территории села Мотмос, сельского поселка Дружба города Выкса (далее – уполномоченные органы администрации).
1.5. В целях настоящих Правил используются следующие понятия и термины:

ордер - разрешительный документ, оформленный уполномоченными органами администрации в соответствии с Порядком и дающий право на выполнение определенного вида работ в указанные в нем сроки;

земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта, дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других территорий общего пользования на территории городского округа на глубину более 30 сантиметров;
строительство - создание зданий, строений, сооружений;
текущий ремонт – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей, замена отдельных участков инженерных сетей (не более 20% протяженности);
капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей, замена отдельных участков инженерных сетей (более 20% протяженности);

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

аварийные работы - работы, требующие срочного выполнения;

владельцы коммуникаций - организации, на балансе которых находятся сети инженерно-технического обеспечения.
2. Выдача ордера на производство работ
2.1. Для получения ордера на производство работ заявители должны предоставить в уполномоченный орган администрации следующие документы:
2.1.1. заявление о выдаче ордера на производство по форме согласно приложениям 1,2 к Правилам;
2.1.2. доверенность на право представления интересов заявителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае подачи заявления через представителя);

2.1.3. проект производства работ или схема по производству работ;

2.1.4. график производства работ;

2.1.5. гражданско-правовые договора на выполнение работ (при наличии);

        2.1.6. фотоматериалы места проведения работ до начала их проведения» (в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, планирующее осуществить строительство, реконструкцию либо ремонт инженерных сетей и коммуникаций);

2.1.7. бланк ордера на производство работ с отметками о согласовании с владельцами коммуникаций, указанными в пункте 2.3 Правил, в двух экземплярах;

2.1.8. любые документы, подтверждающие необходимость проведения работ (план работ, утвержденный организацией; акты о возникновении аварии; разрешение на строительство и др.);

 Документы, указанные в пунктах 2.1.2.-2.1.5, 2.1.8 Правил, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. После проверки соответствия копий оригиналу они заверяются специалистом уполномоченного органа администрации, после чего оригинал возвращается заявителю. Документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.6-2.1.7 Правил, представляются в оригиналах.
2.2. До подачи заявления и документов для получения ордера на производство работ заявитель должен любым доступным для него способом получить бланк ордера на производство работ в двух экземплярах.

Способы получения бланка ордера на производство работ:

- в уполномоченных органах администрации;

- в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Выкса Нижегородской области";
- на официальном сайте администрации в сети Интернет: www.gorod.wyksa.ru;

- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.3. Заявители должны самостоятельно согласовать бланк ордера на производство работ в двух экземплярах со следующими владельцами коммуникаций:

 - ООО "Водоканал";

- Филиал Нижновэнерго ПО "Южные электросети" СП "Выксунский РЭС";

- ПАО "Ростелеком";

- Выксунская межрайонная газовая эксплуатационная служба ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал г. Павлово;

- АО «Выксунский металлургический завод».

2.4. Перечень документов, запрашиваемых уполномоченными органами администрации в порядке межведомственного взаимодействия:

- разрешение на уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса;
- разрешение на установку рекламной конструкции на территории городского округа город Выкса.
2.5. Уполномоченными органами администрации проводится межведомственное согласование бланка ордера на производство работ в двух экземплярах со следующими владельцами коммуникаций и организациями:

- МУП "Выксатеплоэнерго";

- МУП "Выксаэнерго";

- МУП "Стоки";

- МБУ «АПУ»;

- отдел инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Заявитель вправе самостоятельно согласовать бланк ордера на производство работ с владельцами коммуникаций и организациями, согласование с которыми должны быть получены уполномоченными органами администрации посредством межведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе.

2.6. Перечень оснований для отказа в выдаче ордера на производство работ:
2.6.1. отсутствие или неполный перечень документов, указанный в пункте 2.1. Правил;
2.6.2. отсутствие в бланках ордера на производство работ необходимых согласований с владельцами коммуникаций, которые заявитель должен получить самостоятельно.
2.7. Ордер на производство работ выдается заявителю на следующие сроки:
	Срок выполнения работ


	Срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ
	Срок действия ордера на производство земляных работ

	
	1. Производство работ на сетях теплоснабжения:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности):

 - 3 дня для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц
	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

12 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	1. восстановление асфальтобетонного покрытия – до 50 кв. м 5 дней; 

2. восстановление брусчатого покрытия –  до 10 кв.м. 4 дня;

3. восстановление шлакового покрытия –  до 50 кв.м. 1 день;

4. восстановление щебеночного покрытия – до 50 кв.м. 1 день;

5. восстановление малых архитектурных форм независимо от количества 30 дней;

6. восстановление цветников независимо от количества – 30 дней;

7. восстановление газонов независимо от метража  – 30 дней;

8. восстановление – зеленых насаждений – до 6 деревьев 1 день;

9. восстановление озелененных территорий независимо от метража
 – 30 дней;

10. уплотнение грунта независимо от метража
 – 1 день 
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	
	2. Производство работ на сетях водоснабжения:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности): 

 -3 дня для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

 – 8 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	см. раздел 1 таблицы 
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	
	3. Производство работ на сетях водоотведения:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности):

- 3 дня для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц 


	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

 – 8 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	
	4. Производство работ на сетях газоснабжения:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности): 

- 3 дня для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

 – 8 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	
	5. Производство работ на сетях электроснабжения:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности) – 3 дня
	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

 – 8 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	
	6. Производство работ на сетях линий связи:

	текущий ремонт (замена отдельных участков (не более 20% протяженности) – 3 дня


	капитальный  ремонт (замена отдельных участков (более 20% протяженности):

 - 8 дней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	строительство (реконструкция):

- в  соответствии с предоставленным графиком производства работ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- 10 дней для физических лиц


	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	7. Организация строительной площадки за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка

	сроки устанавливаются в соответствии с проектом производства работ
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	8. Установка (замена) временных и постоянных заборов и ограждений за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка

	срок устанавливается в зависимости от метража: до 10 м – 1 день 
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	9. Устройство брусчатого покрытия на территориях общего пользования 

	срок устанавливается в зависимости от метража: до 10 кв.м. – 4 дня
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	10. Производство работ по озеленению территорий общего пользования, в том числе посадка (пересадка) деревьев

	срок устанавливается в зависимости от количества деревьев: до 6 деревьев – 1 день;
газон – 30 дней независимо от метража;
трава – 30 дней независимо от метража;

	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	11.Устройство малых архитектурных форм (выбивалки, лавочки и т.п.), детских игровых городков и спортивных площадок на территориях общего пользования

	срок устанавливается в зависимости от количества элементов: до 5 элементов – 3 дня


	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	12.Установка информационных опор и рекламных конструкций на территориях общего пользования

	до 3 элементов - 15 дней 
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	13. Установка дорожных знаков и светофоров на автомобильных дорогах местного значения

	срок устанавливается в зависимости от количества дорожных знаков: 1 шт.  – 1 день;
срок устанавливается в зависимости от количества светофорных комплексов: 1 комплекс  – 15 дней.
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ

	14. Производство работ по инженерным изысканиям 

	сроки устанавливаются в соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами
	см. раздел 1 таблицы
	срок выполнения работ+ срок выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ


2.8. Форма ордера на производство работ установлена в приложении № 3 к Правилам. 
3. Закрытие ордера на производство работ

3.1. Для закрытия ордера на производство работ заявители должны предоставить в уполномоченный орган администрации следующие документы:
3.1.1. заявление о закрытии ордера на производство работ по форме согласно приложению 1,2 к Правилам;
3.1.2. доверенность на право представления интересов заявителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае подачи заявления через представителя);

3.1.3. выданный ордер на производство работ в одном экземпляре;

3.1.4. акт приемки работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ в двух экземплярах;

3.1.5. фотоматериалы места производства работ после восстановления благоустройства (в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, выполняющее строительство, реконструкцию либо ремонт инженерных сетей и коммуникаций).

Документы, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.3.-3.1.5 Правил представляются в оригиналах. Документ, указанный в 3.1.2 Правил, представляется в копии с одновременным представлением оригинала. После проверки соответствия копии оригиналу он заверяется специалистом уполномоченного органа администрации, после чего оригинал возвращается заявителю.

3.2. Перечень оснований для отказа в закрытии ордера на производство работ:
3.2.1. отсутствие или неполный перечень документов, указанный в пункте 3.1 Правил;

3.2.2. заявителем не выполнены работы по восстановлению благоустройства в месте производства работ;

3.2.3. заявителем выполнены работы по восстановлению благоустройства в месте производства работ не в полном объеме;

3.2.4. заявителем выполнены работы по восстановлению благоустройства в месте производства работ ненадлежащего качества.

4. Приостановление ордера на производство работ

4.1. Для приостановления ордера на производство работ заявители должны предоставить в уполномоченный орган администрации следующие документы:
4.1.1. заявление о приостановлении ордера на производство работ по форме согласно приложению 1,2 к Правилам.

4.1.2. доверенность на право представления интересов заявителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае подачи заявления через представителя);

4.1.3. выданный ордер на производство работ в одном экземпляре;

4.1.4. любые документы, подтверждающие невозможность выполнения работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ в сроки, установленные в ордере на производство работ (претензионные письма; подтверждение уполномоченным органом форс-мажорных обстоятельств и др.).

Документы, указанные в пунктах 4.1.1.-4.1.3 Правил, представляются в оригиналах. Документы, указанные в пункте 4.1.4 Правил, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. После проверки соответствия копий оригиналу они заверяются специалистом уполномоченного органа администрации, после чего оригинал возвращается заявителю. 

4.2. Перечень оснований для отказа в приостановлении ордера на производство работ:

4.2.1. отсутствие или неполный перечень документов, указанный в пункте 4.1 Правил;

4.2.2. наличие однократного приостановления выданного ордера на производство работ;

4.2.3. не истек агротехнический период (с 16 апреля по 15 октября);

4.2.4. не истек период времени, в течение которого могут быть выполнены работы по восстановлению благоустройства без нарушения технологии производства работ по устройству асфальтобетонного и брусчатого покрытий (работы производятся с 15 мая по 15 ноября).

5. Производство земляных работ
5.1. Места производства земляных работ при строительстве, ремонте инженерных сетей и коммуникаций должны быть ограждены. Ограждения должны иметь ворота и (или) калитки, контролируемые в течение рабочего времени и запираемые после его окончания, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, кроме предусмотренных требованиями, поврежденных участков, отклонений от вертикали, надписей, рисунков; по периметру ограждений строительной площадки и мест разрытия должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, необходимые указатели, сигнальное (аварийное) освещение. Высота ограждений должна быть не менее 1 м.
На ограждении должна быть расположена информационная табличка с  указанием наименования организации, проводящей работы, сроков производства работ, номеров телефонов, сведения о лицах, ответственных за производство работ.

5.2. Перед началом производства работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий, заявители обязаны уведомить ОГИБДД ОМВД России по г. Выкса и установить необходимые знаки дорожного движения.

5.3. Строительный мусор должен вывозиться из мест производства земляных работ в места размещения отходов.
5.4. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ.

5.5. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения мест проведения работ, в том числе аварийных, территории общего пользования для этого определяются по согласованию с уполномоченными органами администрации и территориальным органом уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

5.6. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, за пределами места проведения работ;

2) производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц;

3) оставлять землю и мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение мест производства работ сверх установленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

6) осуществлять выезд автотранспорта со строительных площадок, из мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки (мойки) колес автотранспорта от налипшего грунта, отходов;

7) выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительно-монтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа пневматического инструмента и другие работы);

8) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

5.7. В случае аварии при производстве работ исполнитель обязан принять меры по немедленной ликвидации аварий, своевременно вызвать на место производства работ владельцев поврежденных инженерных сетей и коммуникаций, представителей организаций, эксплуатирующих поврежденные инженерные сети и коммуникации, а также незамедлительно сообщить о возникновении аварии в дежурно-диспетчерскую службу администрации, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

5.8. При повреждении в ходе производства работ инженерных сетей и коммуникаций, принадлежащих иным владельцам, заявители обязаны приостановить работы и вызвать на место производства работ владельцев поврежденных инженерных сетей и коммуникаций, а также незамедлительно сообщить о возникновении аварии в дежурно-диспетчерскую службу администрации и принять меры к ликвидации аварии.

Вред, причиненный имуществу физического и юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в порядке, установленном гражданским законодательством.
5.9. Без предварительного оформления ордера (по аварийной телефонограмме в уполномоченные органы администрации) начинается производство аварийных работ. Впоследствии оформление ордера на производство работ производится не позднее следующего рабочего дня после возникновения аварии в установленном порядке Правилами.
5.10. Преимущественным способом строительства и ремонта подземных инженерных сетей при пересечении ими улиц, площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый (подземный) способ без вскрытия благоустроенной поверхности. В данном случае открытый (наземный) способ строительства и ремонта подземных инженерных сетей может быть разрешен исключительно с письменного разрешения уполномоченных органов администрации.
5.11. Основным правилом размещения наземных сооружений является вынесение их за пределы проезжей части дорог. Колодцы должны располагаться в пределах полос (зон) подземных сооружений, не препятствовать прокладке параллельных инженерных сетей и не должны загромождать тротуары, участки зеленых насаждений, газоны. 

Колодцы подземных коммуникаций не должны располагаться на пешеходных переходах. Люки и крышки колодцев должны быть на одном уровне с покрытием проезжей части дороги, тротуара.

5.12. Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков, а также деревьев и кустарников от повреждений должны применяться оградительные щиты.

5.13. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в месте производства работ должны производиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.14. Земляные работы должны быть завершены в срок, указанный в ордере на производство работ, с полным восстановлением нарушенного благоустройства в месте производства работ.
5.15. Специалист уполномоченного органа администрации принимает работы по восстановлению благоустройства в месте производства работ путем подписания акта приемки работ по восстановлению благоустройства. Работы по восстановлению благоустройства принимаются только в том случае, если они выполнены в полном объеме и надлежащего качества.
5.16. Гарантия качества работ по восстановлению благоустройства места производства работ составляет 3 года с момента подписания акта приемки работ по восстановлению благоустройства.
5.17. Заявители обязаны приостановить производство работ:

- при возникновении угрозы причинения вреда и здоровью гражданам;

- в случае выявления уполномоченными органами администрации, отделом муниципального контроля и иными контролирующими органами нарушений Правил со стороны производителя работ;

- в случае выявления необходимости получения дополнительных согласований с владельцами коммуникаций.
 Производство работ возобновляется после того как отпали основания для их приостановления.
6. Ответственность             
Ответственность за нарушение или ненадлежащее соблюдение установленных настоящими Правилами требований устанавливается Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.

                                                                                                 Приложение 1
                                                                                                      к Правилам
 Форма заявления ( для физического лица)
	1
	от
	
	2
	                    Заявление принято

регистрационный номер ___________

количество прилагаемых документов ____

Ф.И.О. должностного лица ________________

подпись должностного лица ____________
дата "__" ____________ ______ г.

	
	
	________________________________

_______________________________

(Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес регистрации (место фактического проживания, телефон)
	
	

	
	___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

	
	

	
	в уполномоченный орган администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
	
	

	3
	
	Прошу:

· выдать ордер на производство работ
· закрыть ордер на производство работ
· приостановить ордер на производство работ
	4. 
	Адрес объекта производства работ:
Наименование работ:



	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	
	Перечень прилагаемых документов:


	6
	Сведения об исполнителе работ (ФИО, наименование организации, телефон)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	
	Гарантирую, что по окончании  работ будет восстановлено благоустройство в месте производства работ, а также при возникновении просадок и деформаций, при неприживаемости зеленых насаждений, газона, травы    в течение 3 лет после восстановления благоустройства: 
· асфальтобетонное покрытие

· брусчатое покрытие

· шлаковое покрытие

· щебеночное покрытие

· малые архитектурные формы

· цветники

· газоны

· зеленые насаждения

· озелененные территории

· уплотнение грунта
	8
	Способ получения результата муниципальной услуги:

· лично

· через представителя

· почтой
подпись ____________
дата "__" ____________ _______ г.


	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, ______________________________

               (Ф.И.О. полностью)

________________________________________________________________________
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального  закона  от  27  июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без

использования  средств  автоматизации  обработку   и   использование   моих персональных  данных,  содержащихся  в   настоящем   заявлении с целью предоставления муниципальной услуги.  
Настоящее  заявление  действует  на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

подпись ____________
дата "__" ____________ _______ г.

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                 Приложение 2
                                                                                                    к Правилам
Форма заявления (для юридического лица)
	1
	от
	
	2
	                    Заявление принято

регистрационный номер ___________

количество прилагаемых документов ____

Ф.И.О. должностного лица ________________

подпись должностного лица ____________
дата "__" ____________ ______ г.

	
	
	________________________________

_______________________________

(наименование юридического лица. ИНН, юридический адрес, телефон)
	
	

	
	___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

	
	

	
	в уполномоченный орган администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
	
	

	3
	
	Прошу:

· выдать ордер на производство работ
· закрыть ордер на производство работ
· приостановить  ордер на производство работ

	4. 
	Адрес объекта производства работ:

Наименование работ:



	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	
	Перечень прилагаемых документов:


	6
	Сведения об исполнителе работ (ФИО, наименование организации, телефон)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	
	Гарантирую, что по окончании  работ будет восстановлено благоустройство в месте производства работ, а также при возникновении просадок и деформаций, при неприживаемости зеленых насаждений, газона, травы  в течение 3 лет после восстановления благоустройства: 
· асфальтобетонное покрытие

· брусчатое покрытие

· шлаковое покрытие

· щебеночное покрытие

· малые архитектурные формы

· цветники

· газоны

· зеленые насаждения

· озелененные территории

· уплотнение грунта
Объем работ по восстановлению благоустройства в месте производства работ___________________________________________________________________________________ (кв.м., шт., и т.д)
	8
	Способ получения результата муниципальной услуги:

· лично

· через представителя

· почтой

подпись ____________
дата "__" ____________ _______ г.


	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                Приложение 3
                                                                                                     к Правилам
[image: image2.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ордер на производство земляных работ

№ _____ от «_____»__________ 20____ г.

1. Ордер на производство земляных работ выдан
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
    (для юридических лиц - наименование организации, юридический адрес;

  для физических лиц - Ф.И.О., адрес регистрации (место фактического проживания)
2. Разрешается производство работ _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                         (характер, объем работ)

по адресу: г. Выкса, __________________________________________________________

3. Производство работ разрешается с нарушением:

· асфальтобетонного покрытия в объеме__________________________________________________

· брусчатого покрытия в объеме______________________________________________________________

· шлакового покрытия в объеме______________________________________________________________

· щебеночного покрытия в объеме____________________________________________________________

· малых архитектурных форм в объеме________________________________________________________

· цветников в объеме_______________________________________________________________________

· газонов в объеме_________________________________________________________________________

· зеленых насаждений в объеме______________________________________________________________

· озелененных территорий в объеме__________________________________________________________

· уплотнением грунта в объеме______________________________________________________________
4. Производитель работ:________________________________________________________

    (для юридических лиц - наименование организации, юридический адрес;

  для физических лиц - Ф.И.О., адрес регистрации (место фактического проживания)

5. Лицо, ответственное за производство работ___________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

                      6.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ РАЗРЕШЕНО

с "____" _______________ 20____г. по "____" _______________ 20_____г.

Ф.И.О. должностного лица, подпись ____________________________________________________________________

дата "____" _______________ 20____г
                            7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИОСТАНОВЛЕНО
с "____" _______________ 20____г. по "____" _______________ 20_____г.

_____________________________________________________________________________

  (основание приостановления, перечень работ по восстановлению благоустройства)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ЗАВЕРШИТЬ ДО: "____" _______________ 20____г. 

Ф.И.О. должностного лица, подпись ____________________________________________________________________

дата "____" _______________ 20____г

                               8. ОРДЕР ЗАКРЫТ

с "____" _______________ 20____г.

Ф.И.О. должностного лица, подпись ____________________________________________________________________

дата "____" _______________ 20____г

9. Согласование с владельцами сетей инженерно-технического обеспечения, линий связи, владельцами земельных участков:
	МУП "Выксатеплоэнерго"

г. Выкса, ул. Ульянова, д. 16/1.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________

	ООО "Водоканал"

 г. Выкса, ул. Краснофлотская, д. 42.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________

	МУП "Стоки"

п. Досчатое, Проммикрорайон, д. 8.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________


	ФИЛИАЛ НИЖНОВЭНЕРГО

ПО "ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

СП "ВЫКСУНСКИЙ РЭС"

г. Выкса, ул. Краснофлотская, д. 42.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________


	МУП "Выксаэнерго"

г. Выкса, ул. Кр. Зори, д. 35 "а".

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________

	ПАО "Ростелеком"

г. Выкса, Красная Площадь, д. 8.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________

	Выксунская межрайонная газовая эксплуатационная служба ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД» филиал г. Павлово
Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________


	МБУ «АПУ»
г. Выкса, Красная Площадь, д. 1.

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________



	Отдел инженерной инфраструктуры управления ЖКХ администрации г.о.г. Выкса
г. Выкса, Красная Площадь, д. 1, каб. 319,320

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________


	АО «Выксунский металлургический завод»
г. Выкса, ул. Бр. Баташевых, д. 45

Ф.И.О. должностного лица, подпись

____________________________________

дата _______________________________




10. Заявитель уведомлен, что обязан соблюдать Правила производства земляных, строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Выкса. За нарушение указанных Правил заявитель может быть привлечен к административной ответственности. Вред, причиненный заявителем имуществу третьих лиц, возмещается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

                                    Подпись____________________________   

                                    дата "____" _______________ 20____г
PAGE  
12

