2

       УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Председатель Правления ЖСК «Молодежный»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ______________ Г.С. Пискарева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «___» апреля 2026 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   СОГЛАСОВАН

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Директор АО «Выксатеплоэнерго»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ___________ О.В. Рощина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «___»  апреля 2026 года
План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов 

муниципального/ городского округа Нижегородской области

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы теплоснабжения
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением 

(крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей 
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	г. Выкса, м-н Юбилейный
	12
	ЖСК «Молодежный»
	+
	-
	нет
	нет
	июнь-июль
	июнь-июль
	15 июля 2025г.
	апрель
	2026г.
	август
	август

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



