## Лист1
Приложение к Плану подготовки к отопительному периоду 2026 -2027 г.
1. Общие сведения
Статус по ФЗ "О теплоснабжении" |  | Единая теплоснабжающая организация
Полное наименование организации |  | Акционерное общество «Выксатеплоэнерго»
Дата записи о включении в ЕГРН |  | 30.04.2019 г.
Почтовый адрес |  | 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ульянова,16/1
Телефон |  | 8 831 77 6-02-22
Адрес электронной почты
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
2.1. | Продолжительность опоительного периода
| 2023-2024 |  |  | 242 | сут
| 2024-2025 |  |  | 226 | сут
| 2025-2026 |  |  | >191 | сут
2.2. | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
| 2023-2024 |  |  | 0.1 | 0С
| 2024-2025 |  |  | 0.2 | 0С
| 2025-2026 |  |  | -2.1 | 0С
2.3. | Выработанный объем тепловой энергии
| 2023-2024 |  |  | 240820 | Гкал
| 2024-2025 |  |  | 256997 | Гкал
| 2025-2026 |  |  | > 159 372,9 | Гкал
2.4. | Температурный график, Т1/Т2
Отопительная котельная м-н Гоголя,зд. 10-В; БМК по ул. Островского, зд. 18-Б
| 2023-2024 |  |  | 105/70 | 0С
| 2024-2025 |  |  | 105/70 | 0С
| 2025-2026 |  |  | 105/70 | 0С
Котельная Проммикрорайон №18,зд. №1 ОАО "ВМЗ", участок "Верхний завод"
| 2023-2024 |  |  | 105/80 | 0С
| 2024-2025 |  |  | 105/80 | 0С
| 2025-2026 |  |  | 105/80 | 0С
БМК Верхняя Верея, ул. Школьная,44-А; БМК Выкса, м-н Западный,зд.68-Б; БМК пос. Досчатое, ул. Нагорная; ТКУ пос. Виля, ул. Московская,2-Г, ТКУ пос. Бл.Песочное, ул. Маяковского,66-А.
| 2023-2024 |  |  | 90/70 | 0С
| 2024-2025 |  |  | 90/70 | 0С
| 2025-2026 |  |  | 90/70 | 0С
0
| 2023-2024 |  |  | 95/70 | 0С
| 2024-2025 |  |  | 95/70 | 0С
| 2025-2026 |  |  | 95/70 | 0С
2.5. | Давление теплоносителя в тепловой сети, Р1/Р2
| 2023-2024 |  |  | 4,5/3,0 | МПа
| 2024-2025 |  |  | 5,9/3,4 | МПа
| 2025-2026 |  |  | 4,73/3,03 | МПа
2.6. | Расход теплоносителя в тепловой сети
| 2023-2024 |  |  | 5044.1 | м3/час
| 2024-2025 |  |  | 5309.58 | м3/час
| 2025-2026 |  |  | 5728.64 | м3/час
2.7. | Случаи размораживания системы (части системы) теплоснабжения
| 2023-2024 |  |  | 0
| 2024-2025 |  |  | 0
| 2025-2026 |  |  | 0
2.8. | Случаи аварий/дефектов на тепловых сетях
| 2023-2024 |  |  | 0
| 2024-2025 |  |  | 0
| 2025-2026 |  |  | 0
2.9. | Случаи перерывов поставки теплоносителя
| 2023-2024 |  |  | 0
| 2024-2025 |  |  | 0
| 2025-2026 |  |  | 0
2.10. | Случани снижения параметров давления теплоносителя
| 2023-2024 |  |  | 0
| 2024-2025 |  |  | 0
| 2025-2026 |  |  | 0
Начальник ПТО
Т.Н.Порхачева