
Приложение к приказу №    от ___________
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________

Директор ООО «УСК Орион»
Н.Г. Колясников
«____» __________ ____ г.
СОГЛАСОВАНО
____________________________________

Директор АО «Выксатеплоэнерго»
О.В. Рощина

«____» __________ ____ г.
План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Организационные и технические мероприятия


	Ответственный за выполнение
	Срок выполнения
	Примечание
	Отметка о выполнении

	1.
	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010                 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ)
	
	
	
	

	1.1.
	Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	1.2.
	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	1.3.
	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Михеева Т.А.
	Постоянно
	
	

	1.4.
	Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ
	Окенова А.И.
	Постоянно
	
	

	2.
	Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе:
	Лауб Т.Е.
Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.1.
	устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями
	Лауб Т.Е.

Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.2.
	приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков
	Лауб Т.Е.

Маньков П.А.
Трегуб С.П.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.3.
	обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов
	Лауб Т.Е.

Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.4.
	обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.5.
	промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях)
	Гаджиев Г.Г.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	2.6.
	ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки
	Гаджиев Г.Г.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	3.
	Обеспечить выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований настоящего плана. 
	
	
	
	

	4. 
	Провести промывки теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил №511. Результаты промывки оформляются актом промывки теплопотребляющей установки, утверждаемым техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения).
	Гаджиев Г.Г.
	В сроки ремонтных работ ТСО (по графику АО «Выксаэнерго»)
	
	

	5
	Произвести  проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями


	Гаджиев Г.Г.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	6.
	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил №511.
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	7.
	Подготовить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	8.
	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
	Гаджиев Г.Г.
	В сроки ремонтных работ ТСО (по графику АО «Выксаэнерго»)
	
	

	9.
	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
	Лаврентьева И.Е.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	10.
	Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511.
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	11.
	Выполнить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	Гаджиев Г.Г.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	12.
	Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808
	Окенова А.И.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	13.
	Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	Михеева Т.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	14.
	Произвести периодическую проверку узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	15.
	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170
	Лауб Т.Е.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	16.
	Выполнить обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, выполнить техническое обслуживание и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	17.
	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии
	Маньков П.А.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	18.
	Обеспечить выявление, анализ и выполнение мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода
	Маньков П.А.

Лауб Т.Е.
	Не позднее 20.08.2026
	
	

	19.
	Выполнить заполнение оценочного листа и предоставление его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному сезону органа местного самоуправления
	Лауб Т.Е.
	Не позднее 20.08.2026
	
	


Приложение
к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Перечень многоквартирных домов, 

участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.   
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома

(далее – МКД)
	Тип системы теплоснабжения
	Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования

	
	
	МКД с центральным отоплением 

(ТЭЦ, котельная №)
	МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	

	1
	Выкса м-н Гоголя д.53
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10Б
	
	наличие

	2
	Выкса м-н Гоголя д. 11
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10Б
	
	наличие

	3
	Выкса, м-н Гоголя д. 17
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10Б
	
	наличие

	4
	Выкса ул. Романова  д. 1/4
	Котельная м-на Гоголя, зд. 10Б
	
	отсутствует

	5
	Выкса ул. Стахановская д. 20
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	наличие

	6
	Выкса ул. Чкалова д. 64
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	отсутствует

	7
	Выкса, ул. Пушкина д. 1
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	наличие

	8
	Выкса, ул. Пушкина д. 40
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	отсутствует

	9
	Выкса, ул.2  Пушкина, д. 2
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	наличие

	10
	Выкса, ул. Пушкина,  д. 1А
	Котельная ул. Нахимова, зд.20
	
	наличие

	11
	Выкса, п. Строитель д. 2
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	12
	Выкса, п. Строитель д.3
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	13
	Выкса, п. Строитель д. 4
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	14
	Выкса, п. Строитель , д. 5
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	15
	Выкса, пос. Строитель, 7
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	16
	Выкса, пос. Строитель д. 9
	Котельная пос. Строитель
	
	отсутствует

	17
	Выкса, ул. Братьев Баташевых
 д. 49
	-
	АГВ
	наличие

	18
	Выкса, ул. Братьев Баташевых д. 47
	-
	АГВ
	наличие

	19
	Выкса, ул. Братьев Баташевых д. 52
	-
	АГВ
	наличие

	20
	Выкса, ул. Слепнева д. 13/2
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	21
	Выкса, ул. Слепнева д. 13/3 
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	22
	Выкса, ул. Слепнева,  д. 13/ 4
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	23
	 Выкса, ст. матроса Астахова д. 3
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	24
	Выкса, ул. Ст. матроса Астахова д. 9
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	25
	Дружба, м-н Дружба д. 41
	Котельная р.п. Дружба,зд. 29А
	
	наличие

	26
	Шиморское, ул. Н. Андреевой д. 7
	-
	Двухконтурный котел
	наличие

	27
	Выкса, ул. Красные Зори д. 39 
	Котельная по ул. Красные Зори, зд. 45Б
	
	отсутствует

	28
	Выкса, ул. С. Битковой  д. 26
	Котельная по ул. Нахимова, зд 20
	
	отсутствует

	29
	Выкса, ул. 11 Годовщины Октября д. 1
	Котельная по ул. Нахимова, зд 20
	
	отсутствует

	30
	Выкса, ул. Корнилова, д 104/5
	Центральная теплотрасса ВМЗ
	
	наличие

	31
	Выкса ул. Корнилова, д. 104/6
	Центральная теплотрасса ВМЗ
	
	наличие



