PAGE  

[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2012









   1203
​​​​​​​​​​​​​​​​​____________





                                   №_________

О проведении открытого аукциона 
в электронной форме на выполнение работ
по строительству газопровода низкого давления

в р.п.Виля города Выкса Нижегородской обл.

(I очередь строительства).

Расширение газораспределительной сети.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

1. Уполномоченному органу повторно провести для нужд администрации городского округа город Выкса открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п.Виля города Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети.

2. Утвердить прилагаемую документацию открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п.Виля города Выкса Нижегородской обл. (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети.

3. Состав, полномочия и регламент работы единой комиссии определить в соответствии с постановлением администрации городского округа город Выкса от 17.01.2012 №  21 «Об исполнении функций уполномоченного органа по размещению муниципального заказа» (в редакции постановления администрации городского округа город Выкса от 21.02.2012 № 417).
4. Муниципальному заказчику (администрация городского округа город Выкса) заключить по результатам открытого аукциона муниципальный контракт в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Уполномоченному органу (отдел формирования и размещения муниципального заказа) обеспечить размещение на официальном сайте информации о проведении открытого аукциона в электронной форме.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.В. Беспалова.
Глава администрации   







        И.Л. Раев
      







 
     УТВЕРЖДЕНА









Постановлением администрации   

                                                                                  городского округа город Выкса








           от 13.04.2012  № 1203

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети.

Код ОКДП: 4521191 «Газопровод»

№ открытого аукциона: 036-2012-ЭА
г. Выкса – 2012

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 036-2012-ЭА

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме. 
2. Оператор по выполнению технической работы при проведении открытого аукциона в электронной форме ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru.

3. Наименование Заказчика: Администрация городского округа город Выкса.
4. Место нахождения, почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, каб.204.

5.Контактное лицо: Матюгина Марина Алексеевна . 
6.Номер контактного телефона: (83177) 3-49-52.
7. Наименование уполномоченного органа: Администрация городского округа город Выкса (отдел формирования и размещения муниципального заказа).

8. Место нахождения, почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, каб.307.

9. Контактное лицо: Димова Ирина Ивановна, Турусова Татьяна Михайловна.

10. Номер контактного телефона: (83177) 3-86-49.

11. Адрес электронной почты:  dimovaii@yandex.ru.

12. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п.Виля города Выкса Нижегородской области (1 очередь строительства). Расширение газораспределительной сети.
13. Место  выполнения работ: Нижегородская область, город Выкса р.п. Виля, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Ляпуховская, ул. Красных партизан, ул. Кооперативная, ул. Калинина, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Пастухова, ул. Ризадеевская.
14. Начальная (максимальная) цена контракта: 43 131 821,00 (сорок три миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 00 копеек).
15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 (московское время) 10.05.2012 г.

16. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 12.05.2012 г. 

17. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 15.05.2012 г. (время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки)
Представитель уполномоченного органа:

начальник отдела формирования и размещения

муниципального заказа




                                         Димова И.И.
Содержание документации об аукционе:

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

2. Документация об аукционе

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4. Подача заявки на участие в аукционе

5. Рассмотрение первых частей заявок на участие  в аукционе и порядок проведения аукциона

6. Определение победителя аукциона

7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

Раздел 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и на электронной площадке в сети Интернет  http://www.sberbank-ast.ru
Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. 

Раздел I. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21.07.2005. № 94-​ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 94-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Уполномоченный орган. Муниципальный заказчик.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит  для нужд Муниципального заказчика, указанного в Информационной карте, аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе).

Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. 

1.3.1. Уполномоченный орган осуществляет выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального  контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.


Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам проведенного аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

   1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие  аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона    № 94-ФЗ от 21.07.2005, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.6.2. Заказчиком  устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

 1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.6.4. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик вправе установить также следующее требование к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (в случае, если такое требование установлено заказчиком,  данное требование устанавливается в Информационной карте аукциона).

           1.6.5. В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства, участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа  в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400,0 млн. руб.). 

В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства информация об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте аукциона.

1.7. 
Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8.
Преференции.

В случае если муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. 

2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1.
Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные муниципальным заказчиком в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.
Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1.
При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,  вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона,  запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

   2.2.3.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

 
2.3.
Изменения к документации об аукционе.

2.3.1.
Уполномоченный орган, Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение  предмета аукциона не допускаются. 
2.3.2.
В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3.
В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

 2.4.1.Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения  аукциона прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.
 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению.

   3.2.1.
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 

Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения:

1. При размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2. настоящей документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2. настоящей документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2. настоящей документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.   

   3.2.2.1. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

   3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе и содержатся в Информационной карте аукциона;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе (и предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона);

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа), если это предусмотрено документацией об аукционе (и предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона); 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе (в Информационной карте аукциона);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. 



В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник размещения заказа подлежит отстранению заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.



3.3.
Количество заявок на участие в аукционе. 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

3.4.
Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящего Раздела. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

4.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.



Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

   4.1.2.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух  электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

   4.1.3. Поступление указанной  в п. 4.1.2. настоящего Раздела заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

           4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.  

4.1.5.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с  Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005.

4.1.6.  Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п. 4.1.5. документации об аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений  Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, которые были нарушены.

4.1.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с п. 4.1.4. документации об аукционе блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.

4.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.


4.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

4.2.
Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.2.2. Участник аукциона вправе отозвать заявку на участие в аукционе в случае и в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи  41.11. Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

5.
РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1.
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

   5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

   5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

   5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. документации  об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

   5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.


5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в  аукционе в электронной форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.


5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.


5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в  аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.


5.1.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.


5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.


5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные п. 3.2.3. документации об аукционе, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2.
Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

   5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

   5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

   5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

   5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2.  настоящего Раздела.

   5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

   5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта

   5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

   5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

   5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

   5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

   5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене о цене контракта на аукционе.

   5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 пункта 5.2.9. настоящего Раздела.

   5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

   5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом 5.2. документации об аукционе.

   5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

   5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

   5.2.17. В случае, если при проведении  аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

   5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

   5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1,3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4. Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 года и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказов, получивших аккредитацию на электронной площадке.

 В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

   5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

   5.2.23. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.3.
Контакты Участников размещения заказа с уполномоченным органом, муниципальным заказчиком или Аукционной комиссией.

При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

   6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

   6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

   6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

   6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

  6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

  6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ   от 21.07.2005 года,  или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4  Федерального закона   № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4. Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 года, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона   №94-ФЗ от 21.07.2005г. 

  6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона  №94-ФЗ  от 21.07.2005г., которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

   6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

  6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

  6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

  6.1.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

  6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона № 94-ФЗ    от 21.07.2005 г.   (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г.  блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

  6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона   №94-ФЗ от 21.07.2005г. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

  7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

  7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации об аукционе  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара) указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

  7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

  7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе, или предусмотренный пунктом 7.4.1. протокол разногласий.

7.4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с Разделом 7 настоящей документации об аукционе, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

7.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящей документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящей документации об аукционе, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе, или предусмотренный пунктом 7.4.1. настоящей документации об аукционе протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику. 

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящей документации об аукционе оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 7.4.2. настоящей документации об аукционе, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.4.4. настоящей документации об аукционе, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации об аукционе.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 7.4.2. и 7.4.4. настоящей документации об аукционе, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

  7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

  7.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

  7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

  7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.

 7.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.10. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона.

7.11. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный п. 7.4., 7.4.4., 7.4.6. настоящей документации об аукционе, не направил оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных Разделом 7 настоящей документации об аукционе, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящей документации об аукционе протокола в случае, предусмотренном пунктом 7.4.4. настоящей документации об аукционе, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.12. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

7.14. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

7.15. Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного  контракта в соответствии с п. 7.3. документации об аукционе.

7.16. В случае, если от подписания муниципального контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005.

7.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения муниципального контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.18. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте  способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Обеспечение исполнения контракта обеспечивает завершение срока выполнения работ, предусмотренный контрактом и заявкой участника аукциона.

7.18.1 В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии условиями гарантии являются срок выполнения работ. Такая гарантия предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте документации об аукционе.
Допускается представление вступившей в силу банковской гарантии по форме, установленной банком-гарантом, с обязательным соблюдением следующих условий:

1) Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта в качестве принципала и бенефициара по гарантии, наименования предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.

2) Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

3) Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет свое действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы принципала.

4) Банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет бенефициару установленную настоящим разделом документации сумму обеспечения исполнения контракта в следующем случае: нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п.1.5 муниципального контракта.

5) Банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения бенефициаром гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства.

6) Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия генеральной лицензии банка.


7) Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного Контрактом срока завершения выполнения работ по контракту.

8) Банковская гарантия, не отвечающая вышеизложенным требованиям, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта и отклоняется Заказчиком.

7.18.2. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта участник аукциона с которым заключается контракт перечисляет денежные средства на лицевой счет Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области.

РЕКВИЗИТЫ:

Администрация городского округа город Выкса

(ИНН 5247051127 КПП 524701001 УФК по Нижегородской области  (департамент финансов  администрации  городского округа г. Выкса  л/с 02323Р34220, администрация городского округа г. Выкса  л/с 403947010401)

р/счет № 40302810022655000005 в РКЦ Выкса г. Выкса

БИК 042265000

 В назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения обязательств согласно договору о залоге денежных средств от _________ № ___». В соответствии с п.7.4.4 настоящей документации, участник аукциона с которым заключается контракт представляет документы об обеспечении исполнения контракта (копию платежного документа с отметкой банка о списании денежных средств, а также Договор о залоге).

Обеспечение исполнения контракта в форме залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, предусмотренном в Информационной карте документации об аукционе, обеспечивает обязательства Подрядчика по контракту и удерживается Заказчиком без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд в следующем случае:

- нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п.1.5 муниципального контракта.


Для целей удержания обеспечения подтверждением исполнения обязательства являются подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающие приемку работ, а достаточным доказательством обоснованности удовлетворения Заказчика за счет внесенных в депозит денежных средств – отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приемку работ, что не лишает Подрядчика права в дальнейшем оспаривать такое удовлетворение Заказчика от подписания актов, подтверждающих приемку работ.

 Возврат денежных средств осуществляется  не позднее чем, через 30 календарных дней после даты завершения выполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств и на основании письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения.

Обеспечение исполнения контракта денежными средствами, предоставленное с нарушением положений настоящего пункта, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта и отклоняется Заказчиком.

7.18.3. В случае обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства, поручителем может выступать только юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

А также при условии соблюдения других установленных законом требований к поручительству по муниципальному контракту.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт вместе с вступившим в силу договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» п.1 ч.2 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

 Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 


Договор поручительства должен вступать в силу с даты его заключения. Срок действия договора поручительства должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного Контрактом срока завершения выполнения работ по контракту.

Договор поручительства должен соответствовать в том числе следующим требованиям:

1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает путем указания на стороны контракта в качестве должника и кредитора, наименования предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

2) содержать указание на согласие поручителя с тем, что договор сохраняет свое действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы должника; 

3) содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт с соблюдением норм законодательства о размещении заказов, не могут рассматриваться как существенное изменение обязательства, влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, в связи с чем не освобождают его от обязательств по соответствующему поручению;

4) должен содержать условие, что поручитель перечисляет кредитору установленную в Информационной карте документации об аукционе сумму обеспечения исполнения контракта в 
следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п.1.5 муниципального контракта.

5) должен предусматривать в качестве подтверждения надлежащего исполнения обязательства подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающие приемку работ;

6) не должен ограничивать ответственность поручителя перед кредитором за невыполнение или ненадлежащее выполнение поручителем своих обязательств суммой обеспечения исполнения контракта;

Договор поручительства, не отвечающий требованиям, изложенным в настоящем пункте, не может быть принят в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта и отклоняется Заказчиком.

Раздел I.3. Информационная карта аукциона 

	Пункт 1
	Уполномоченный орган: администрация городского округа город Выкса (отдел формирования и размещения муниципального заказа)

607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, каб.307
Контактное лицо:  Димова Ирина Ивановна, Турусова Татьяна Михайловна
Номер контактного телефона: (83177) 3-86-49

Адрес электронной почты:  dimovaii@yandex.ru
Муниципальный заказчик: администрация городского округа город Выкса
607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, каб.204
Контактное лицо: Матюгина Марина Алексеевна
Номер контактного телефона: (83177) 3-49-52

	Пункт 2
	Адрес официального сайта в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов: http://www.zakupki.gov.ru

	Пункт 3
	Оператор по выполнению технической работы при проведении открытого аукциона в электронной форме ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.sberbank-ast.ru
Вся дополнительная информация, касающаяся участников размещения заказа и необходимая для участия в открытом аукционе в электронной форме, в том числе информация по аккредитации участников размещения заказа на электронной площадке, размещена на указанном сайте электронной площадки

	Пункт 4
	Предмет аукциона: 

выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети

	Пункт 5
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

43 131 821,00 (сорок три миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 00 копеек)

	Пункт 6
	Шаг аукциона: Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта
В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ  от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	Пункт 7
	Источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет Нижегородской области, бюджет городского округа город Выкса

	Пункт 8
	Форма, срок и порядок оплаты: 

Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами  актов приемки  выполненных работ КС-2; КС-3, в соответствии с графиком выполнения работ в течение 30 календарных дней. Окончательный  расчет  производится  с момента  подписания акта приемки законченного строительством объекта в течение 30 календарных дней. 

	Пункт 9
	Порядок формирования цены контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по объекту, в том числе расходы на выполнение строительно-монтажных работ, необходимые материалы, оборудование, изделия, транспорт, расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов, НДС, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.

Предлагаемая Участником стоимость контракта с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в п. 5 Информационной карты.

Предлагаемая Участником цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены контракта.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

Обоснование цены контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена  в соответствии с: проектом инв. 55.2011«Расширение газораспределительной сети. Проектирование газопровода низкого давления в р.п. Виля Выксунского района Нижегородской области (1 очередь строительства)» согласно локального сметного расчета  № 02-01-01 от 26.04.2011 г., сводного сметного расчета № 01-01, письма Министерства экономики Нижегородской области № 305-10-1004/12 от 20.02.2012 г.

	Пункт 10
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Место выполнения работ: Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Ляпуховская, ул. Красных партизан, ул. Кооперативная, ул. Калинина, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Пастухова, ул. Ризадеевская.

Срок выполнения работ: 90 дней с момента заключения контракта, в том числе подготовительный период – 15 дней  в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой  частью муниципального контракта.
Начало выполнения работ: с момента подписания Муниципального контракта

Выполняемая работа должна соответствовать всем требованиям Технического задания (приложение № 1 к Информационной карте аукциона). 

Объем  работ: Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ в объеме проектно-сметной документации, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для выполнения и ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к информационной карте аукциона), Спецификациями (Приложение № 2 к документации об аукционе), локальными сметными расчетами (Приложение № 3 к документации об аукционе).



	Пункт 11
	Требования к содержанию и составу заявки: 
Необходимые документы и сведения указаны в пункте 3 Раздела I.2. документации об аукционе.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и приложениями к ней.

    Не допускается указывать в заявке на участие в аукционе сведения о цене  контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона в электронной форме на основании предложений участников аукциона.

         Первая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.
      Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

     Сведения об участнике размещения заказа: 

Для юридических лиц:


- фирменное наименование (наименование);


- сведения об организационно-правовой форме;


- сведения о месте нахождения; 


- почтовый адрес;


- контактный телефон; 


- идентификационный номер налогоплательщика.

Для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей: 


- фамилия, имя, отчество; 


- паспортные данные; 


- сведения о месте жительства; 


- контактный телефон; 


- идентификационный номер налогоплательщика.

      Документы участника размещения заказа:


Для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная максимальная цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 


Для всех: Копия действующего свидетельства СРО о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым  застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем (Генеральным подрядчиком): объекты газоснабжения, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденном приказом министерства регионального развития  РФ  от 30.12.2009 г. № 624.
 Примечание: Свидетельство о допуске должно отвечать требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г.      № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

       В случае, если свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, было выдано 28.01.2011г. и позднее, форма такого свидетельства должна соответствовать утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010г. №1042.

             
Вторая часть заявки подписывается ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа. 

	Пункт 12
	Требования к участникам размещения заказа: 

указаны  в п. 1.6. Раздела 1.2. документации об аукционе. 

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.:

           - соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (Генеральный подрядчик должен быть членом СРО и иметь действующее свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): объекты газоснабжения в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденном приказом министерства регионального развития  РФ  от 30.12.2009 г. № 624.

          Примечание: Свидетельство о допуске должно отвечать требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 г.      № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

       В случае, если свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, было выдано 28.01.2011г. и позднее, форма такого свидетельства должна соответствовать утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010г. №1042.

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

	Пункт 13
	Дата и время окончания срока подачи заявок: 

09-00 (московское время) 10.05.2012 года.

	Пункт 14
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 

 12.05.2012 года.

	Пункт 15
	Дата и время  проведения аукциона: 

 15.05.2012 года. (Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки)

	Пункт 16
	Возможность заказчика увеличить  количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5. статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.: Не предусмотрено. 

	Пункт 17
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): 

рубль Российской Федерации.

	Пункт 18
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

	Пункт 19
	Срок подписания и заключения муниципального контракта: 

В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

	Пункт 20
	Обеспечение заявки: 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 2 156  591,05  (два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль 05 копеек.

	Пункт 21
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления (п. 7 раздела 1.2. документации об аукционе): Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 
12  939  546,30 (двенадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 30 копеек.

	Пункт 22
	Сведения о товарах, работах, услугах:

	Пункт 22.1.
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара,  работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке отвара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: 

Указаны в техническом задании (Приложение № 1 к Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе).

	Пункт 22.2.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работа, услугам (не требуется, если указанные документы передаются вместе с товаром): Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов, технических паспортов на используемые в работе материалы в течение 3 (трех) дней до начала их использования.

	Пункт 22.3.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара (если требуется): Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки завершенного строительством Объекта. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта. В случае, если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Указаны в техническом задании (Приложение №1 к Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе).

	Пункт 22.4.
	Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.:

Не предусмотрено.

	Пункт 23
	Преференции: не предусмотрены.


В целях корректного и своевременного оформления проекта муниципального контракта (Приложение 3 к настоящей документации) по желанию участники размещения заказа могут включать отдельным файлом в состав второй части заявки сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта от имени организации, наименование и реквизиты  документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; сведения о режиме и ставках налогообложения, а также реквизиты документа, подтверждающего специальный режим налогообложения), необходимые для включения в проект контракта, а также информацию о контактном лице по вопросу заключения муниципального контракта (ФИО полностью и контактный телефон).

Приложение №1

к Информационной карте аукциона
Техническое задание

на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети

1. Муниципальный заказчик: администрация городского округа город Выкса  Нижегородской области.

2. Адрес заказчика, телефон, банковские реквизиты: Нижегородская область, г. Выкса, пл. Красная, д. 1, 607060;

 тел/факс (83177)3 41 32/3 24 11

УФК по Нижегородской области (департамент финансов администрации городского округа г. Выкса, л/с 02323Р34220, администрации городского округа г. Выкса, л/с 947010401.

ИНН 5247051127 КПП 524701001.

Расчетный счет 40204810522020470452.

БИК 042202001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород

ОГРН 1115247001748

3. Источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет Нижегородской области, бюджет городского округа город Выкса

4. Код классификации:  

4521191 – Газопровод.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 43 131 821 рублей 00 копеек (сорок три миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 00 копеек)

6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: согласно предварительной предельной (максимальной) цены работ и затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, письмом Министерством экономики Нижегородской области № 305-10-1004/12 от 20.02.2012г.

7. Формирование цены контракта: в рублях с учетом расходов, связанных с выполнением работ по объекту, в том числе расходы на выполнение строительно-монтажных работ, необходимые материалы, оборудование, изделия, транспорт расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов, НДС, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.

8. Наименование, характеристика, объем выполняемых работ:

8.1. Необходимо осуществить строительство газопровода низкого давления в р.п.Виля городского округа г. Выкса Нижегородской области (1-ая очередь строительства). Расширение газораспределительной сети в соответствии с проектной документацией являющейся приложением №4 к Документации об аукционе.

8.2. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов р.п.Виля городского округа г. Выкса. Границами проектирования являются: точка врезки в ПГБ №1, присоединение II очереди строительства Г1ф63х5,8 на глубине 1,85 м, выходы газопровода из земли у жилых домов, магазинов и ответвления на 50 земельных участков (перспектива). Газорегуляторный пункт учтен в проекте №45.2006-ГСН. Расчетное давление на выходе из ПГБ №1 составляет 0,003МПа; расчетный расход газа составляет Вгф=972,0 м3/час. 

8.3. Общая протяженность газопровода низкого давления – 15,304 км (более подробно изложено в приложении №1 к Техническому заданию).

	№№
	Наименование
	Ед. измерения
	Объем

	Прокладка подземного полиэтиленового газопровода

	1
	Ø315х28,6
	п.м
	290,0

	2
	Ø250х22,0
	п.м
	455,0

	3
	Ø225х20,5
	п.м
	726,0

	4
	Ø160х14,6
	п.м
	1310,0

	5
	Ø110х10,0
	п.м
	4055,0

	6
	Ø63х5,8
	п.м
	4648,0

	7
	Ø32х3,2
	п.м
	2568,0

	Прокладка подземного стального газопровода

	1
	Ø57х3,5
	п.м
	4,0

	2
	Ø32х3,0
	п.м
	710,0

	Прокладка надземного стального газопровода

	1
	Ø57х3,5
	п.м
	3,0

	2
	Ø32х3,0
	п.м
	535,0


9. Описание состава работ:

9.1. До производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

а) проверка и восстановление опорной геодезической сети и закрепление на местности основных точек и необходимых pепеpов;

б) создание геодезической разбивочной основы с закреплением основных осей и отметок фундаментов и стоек;

в) вырубка кустарников, удаление камней и других предметов;

г) решение вопросов, методов, сроков пересечения подземных и надземных коммуникаций;

д) решение вопросов отводов поверхностных и грунтовых вод

9.2. Для строительства газопроводов применять стальные и полиэтиленовые трубы отвечающие требованиям СНиП 42-01- 2002 «Газораспределительные системы».

9.3. При строительстве применять материалы, газовое оборудование (технические устройства), имеющие сертификаты соответствия и разрешение Ростехнадзора на применение.

9.4. Для строительства подземных газопроводов применять полиэтиленовые трубы.

Стальные трубы применять на участках подземной прокладки газопроводов при выходе газопроводов из земли после установки неразъемных соединений «полиэтилен-сталь».

Величина ударной вязкости металла трубы и соединительных деталей с толщиной стенки 5мм и более, прокладываемых в средне - и сильнопучинистых грунтах, должна быть не менее 30 Дж/см2 .

Соединения полиэтиленовых труб между собой выполнять деталями с закладными нагревателями сварочной техникой с высокой степенью автоматизации.

Соединение полиэтиленовых труб со стальными выполнять неразъемными и располагать в грунте.

9.5. Переходы газопровода низкого давлений через автомобильные дороги IV категории, выполнять закрытым бестраншейным способом методом прокола с управляемой траекторией (направленный прокол) в полиэтиленовом футляре. На одном из концов футляров установить контрольные трубки.

Переходы газопроводами низкого давлений через автомобильные дороги V категории местного значения выполнить открытым способом с последующим восстановлением асфальтового покрытия.

Под автомобильными дорогами в качестве защитных футляров, применять трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

При пересечении газопровода подземных кабелей связи их необходимо выполнять открытым способом при условии проведения ручных земляных работ с предварительным шурфованием для точного определения подземных линий связи, пересекаемых трассой газопровода. Производство земляных работ допускается при наличии письменного согласования и в присутствии представителя МТУ. Строительная организация обязана не позднее, чем за трое суток до начала земляных работ письменно уведомить о предстоящих работах, а за сутки вызвать к месту работ представителя МТУ для уточнения местоположения линий связи и согласования мер, исключающих их повреждение.

9.6. Повороты газопровода в горизонтальной плоскости и изменение уклонов в профиле для стальных труб Ду 200мм при угле менее 4 град., Ду 150мм – при угле менее 5 град., Ду 50мм…Ду 80мм при угле менее 6 град. при наличии прямых участков осуществлять путем упругого изгиба стального трубопровода. Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба стального трубопровода равняются 1000Dн. Смена уклона и повороты стального трубопровода при углах свыше указанных могут осуществляться как за счет применения сварных отводов, так и путем упругого изгиба.

Повороты линейной части полиэтиленовых газопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

9.7. Глубина прокладки подземных газопроводов принята с учетом пучинистых свойств грунтов в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 как в грунтах с неоднородной степенью пучения. Кроме этого учтены выводы инженерно-геологических изысканий по изменению свойств пучинистости грунтов при замачивании и промерзании в открытом котловане или траншее.

Траншея для укладки газопровода в пучинистых грунтах должна иметь песчаную подсыпку толщиной не менее 10см. Подбивка тела трубы и засыпка газопровода на высоту 20 см от верхней образующей трубы выполняется песком.

При пересечении автодорог открытым способом выполнить обратную засыпку песком на всю глубину траншеи.

При прокладке газопроводов в стальных футлярах длиной не более 10,0м обратную засыпку траншеи выполнить песком на полную глубину.

Для исключения сил воздействия морозного пучения на вертикальные участки газопроводов засыпку траншеи в местах расположения вертикальных участков произвести песком на полную глубину.

Для возможности отключения ответвлений смонтировать краны для подземной установки «под ковер» марки МА-39032-03 или эквивалент (Должен представлять из себя кран шаровой для подземной установки; Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): не менее 16; Температура рабочей среды, C: -60 до +80; Масса, кг: не более 33). До места установки кранов и после них смонтировать неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» соответствующих диаметров. Между неразъемными соединениями произвести засыпку песчаным грунтом на всю глубину траншеи.

При прокладке газопроводов в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод предусмотреть балластировку газопроводов. В качестве балластирующих устройств для полиэтиленовых газопроводов применить замкнутые емкости из НСМ, заполненные грунтом, вынутым из траншеи.

Разработку траншеи с высоким уровнем грунтовых вод следует начинать с более низких мест для обеспечения стока воды и осушения вышележащих участков.

При прокладке газопроводов по местности с уклоном свыше 200% для предотвращения размыва засыпки траншеи предусмотреть глиняные перемычки.

Изоляция стальных участков подземных газопроводов, штока шарового крана, стальных футляров на газопроводе выполнить «весьма усиленной» по ГОСТ 9.602 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

9.8. Прокладку газопроводов по возможности производить по краю асфальтового покрытия автодорог.

Строительные работы, связанные с разработкой грунта на улицах и дорогах, должны производиться с соблюдением определенных правил (ограждением мест разрытия, оборудованием красными габаритными фонарями, соответствующими временными автодорожными знаками и информационными щитами с направлением объезда и обхода, согласованными с ГИББД) и ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых населению.

На отдельных участках трассы газопровод при параллельном следовании ВЛ 10кВ необходимо прокладывать в стесненных условиях на расстоянии не менее 2,5 м от фундамента опоры до газопровода согласно п.2.5.288 ПУЭ седьмое издание раздел 2. С целью защиты фундаментов опор ВЛ от возможного подмыва следует предусматривать следующие мероприятия:

- разработку траншеи производить с вертикальными стенками с креплениями стен траншеи;

- на участках с высоким уровнем грунтовых вод разработка траншеи предусматривается с водоотливом, который осуществляется водоотливными насосами.

Вскрытие траншеи производить от специальных приемных колодцев, собранных из инвентарных деревянных ящиков без дна. В стенках ящика должны быть просверлены и закрыты сетками отверстия для стока воды. Уклон траншеи должен быть поддержан в сторону колодца для обеспечения стока воды.

- перед началом работ в охранной зоне ВЛ организация, проводящая эти работы, должна получить письменное разрешение на производство работ при прокладке газопровода в охранной зоне ВЛ и согласовать условия и порядок проведения этих работ, обеспечивающих сохранность электрических сетей. В разрешении на производство работ должно быть указано время проведения работ, при которых необходимо присутствие представителей организаций соответствующих структурных подразделений, эксплуатирующих электрические сети.

В связи с прокладкой газопроводов в коридоре существующих подземных коммуникаций, надземных ВЛ и линий связи, наличием стесненных условий по трассе (сокращение нормативных расстояний при прокладке газопровода до 50% со зданиями и сооружениями), наличием участков прокладки газопроводов под или по краю асфальтированных дорог, вдоль заборов, ограждающих территории жилых домов частного сектора и организаций и с целью сохранения зеленых насаждений, расположенных вдоль трассы прокладываемого газопровода, разработка траншей при прокладке газопроводов по территории р.п.Виля осуществлять с вертикальными стенками во избежание разработки траншей с крутизной откосов 1:0,5; 1:0,67 и 1:1 в зависимости от вида грунтов.

9.9. Трасса газопроводов низкого давления проходит в основном подземным способом. 

9.10. Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее Дн трубы +300мм.

9.11. Врезка газопровода в существующий газопровод высокого давления осуществлять без отключения газопровода высокого давления, с использованием специального оборудования.

9.12. По завершении работ по строительству газопроводов необходимо выполнить техническую рекультивацию земель по трассе газопровода, нарушенных в ходе строительства.

9.13. Объем работ регламентируется в соответствии с ведомостью объемов работ.
10. Требования к качеству, техническим характеристикам работ: 

10.1. Подрядчик обязан осуществлять строительство объекта в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда.

10.2. Подрядчик должен гарантировать, что виды, качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, муниципальным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость, а также должны быть согласованы с Заказчиком.

10.3. Качество выполненных работ должно соответствовать проектной документации, требованиям:

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.01.03-84 - «Геодезические работы в строительстве»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СНиП 3.02.01-87 - «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП III-10-75 - «Благоустройство территорий».

10.4. При строительстве необходимо предусмотреть следующие мероприятия, обеспечивающие надежность линейного объекта:

· в местах соединения полиэтиленовых газопроводов со стальными предусмотреть неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» заводского изготовления;

· запорная арматура для газовой среды, герметичность затвора не ниже класса В по ГОСТ 9544-93* «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов»;

· вдоль трассы наружного газопровода установить охранную зону на расстоянии 2-х метров с каждой стороны от газопровода;

· контрольные трубки на футлярах для контроля утечки газа;

· изолирующие фланцевые соединения на входах и выходах газопровода из земли;

· защита стальных участков подземных футляров на выходе из земли, контрольных трубок, сварных стыков стального подземного газопровода от почвенной коррозии – защитное покрытие «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005 ленточное полимерно-битумное (лентой типа «Литкор» или эквивалент (Полимерно-битумная лента должна быть предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности стальных подземных трубопроводов; Общая толщина ленты, мм, не менее 1,5);

· защита стального подземного газопровода, вертикальных участков на выходе из земли - защитное покрытие «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005 двухслойное полимерное на основе экструдированного полиэтилена;

· защита от атмосферной коррозии надземных участков стального газопровода лакокрасочным покрытием для наружных работ;

10.5. В качестве отключающих устройств использовать краны для подземной установки «под ковер» марки МА-39032-03 или эквивалент (Должен представлять из себя кран шаровой для подземной установки; Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): не менее 16; Температура рабочей среды, C: -60 до +80; Масса, кг: не более 33).
10.6. Каждая партия труб и соединительных деталей должна быть снабжена сертификатом завода-изготовителя, подтверждающим их соответствие требованиям технических условий.

При поступлении партии труб на объект необходимо произвести входной контроль качества труб и соединительных деталей для определения пригодности данной партии газопроводов в строительстве. Трубы должны быть скреплены в пакеты или в бухты.

Входной контроль должен состоять из определения внешнего вида поверхности и размеров труб и деталей. Пpи возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших на объект строительства полиэтиленовых труб рекомендуется дополнительно проводить выборочные испытания образцов с определением величины предела текучести при растяжении и относительного удлинения при разрыве.

Размеры труб и деталей (диаметры, толщины стенок) определяют при температуре (23+-5)С. Перед измерением образцы выдерживают при указанной температуре не менее 2 часов.

По результатам входного контроля составляют протокол, который входит в состав документации, предъявляемой приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

По трассе газопровода из полиэтиленовых труб установить опознавательные таблички-указатели. Опознавательные знаки устанавливаются на прямых участках газопровода на расстоянии не более 200м друг от друга, а также на углах поворота и хранения аварийного запаса труб. Хранение аварийного запаса труб и фасонных частей будет осуществлять эксплуатирующая организация.

10.7. Перед испытанием на герметичность законченных строительством наружных газопроводов следует производить продувку с целью очистки их внутренней полости. Способ продувки должен определяться проектом производства работ.

Испытание на герметичность газопроводов должна проводить стpоительно-монтажная организация в присутствии представителя газового хозяйства.

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше образующей трубы не менее чем на 0,2м или после полной засыпки траншеи.

До начала испытания на герметичность подземные газопроводы после их заполнения воздухом следует выдержать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри газопровода с температурой грунта.

До начала испытания на герметичность наружные надземные газопроводы после их заполнения воздухом, следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри газопроводов с температурой окружающего воздуха.

Смонтированный газопровод испытать на герметичность по нормам испытательных давлений принятым по СHиП 42-01-2002 ''Распределительные системы'' 2003г. табл.16, 17.

После испытания надземного газопровода на герметичность защитить его от атмосферной коppозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Участки подземных переходов, прокладываемые в футлярах следует испытывать в три стадии:

· после сварки перехода или его части до укладки на место;

· после укладки на место и полной засыпки перехода;

· при окончательном испытании на герметичность всего газопровода в целом.

Перед испытанием подземного газопровода провести изоляцию сварных стыков.

Подготовительные работы, производство сварочных работ, контроль за качеством сварочных работ, производство изоляционных работ, контроль за качеством изоляционных работ и монтаж газопроводов должны отвечать требованиям СHиП 42-01-2002 ''Распределительные системы'' и действующих ''Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления".

10.8. Пpи выполнении работ должны соблюдаться требования СHиП I2-03-2001 ч.1. Общие требования и СНиП 12-04-2002 ч.2. Строительное производство.

В процессе производства работ необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

· CHиП I2-03-2001 ''Безопасность труда в строительстве'' часть 1. общие требования;

· Правила пожарной безопасности ППБ-01-03;

· Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Москва. Энеpгоатомиздат.1992г.;

· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 Строительное производство.

10.9. Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», действующими ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». На основании вышеперечисленных нормативно правовых актов монтажная организация должна обладать и по требованию Заказчика предоставить следующие документы:

· Копии документов (удостоверения и протоколы), подтверждающих аттестацию руководителя и специалистов в соответствии с требованиями п.1.2.1. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» на знание требований промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 и РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

· Копии свидетельств об аттестации технологии газовой сварки (Г), ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) Аттестационного центра сварочных технологий, зарегистрированного в реестре Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) в соответствии с требованиями п. 1.1. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

· Копии документов (удостоверения и протоколы) об аттестации сварщиков (1 уровня) и специалистов сварочного производства (мастера, прорабы, 2, 3, 4 уровней) не газовую сварку (Г),  ручную дуговую сварку покрытыми электродами (РД), в соответствии с требованиями п. 1.1. ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;

· Копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями п. 1.1. ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

· Копии документов (удостоверения и протоколы) об аттестации специалистов лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями  п. 1. 1. ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

· Копии документов (удостоверения и протоколы) подтверждающих аттестацию специалистов, осуществляющих контроль изоляционных и сварочных работ на газопроводах в соответствии с требованиями п. 1.2.3. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

11. Срок выполнения работ: в течение 90 дней с момента заключения контракта.

12. Место выполнения работ: Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Виля, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Ляпуховская, ул. Красных партизан, ул. Кооперативная, ул. Калинина, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Пастухова, ул. Ризадеевская.

13. Объем и сроки предоставления гарантий качества выполненных работ:

Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5-ть лет с даты подписания Сторонами Акта приемки завершенного строительством Объекта.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок устранить недостатки, обеспечив надлежащий уровень качества.

14. Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ

Подрядчик за 7 календарных дней до сдачи Объекта письменно извещает Заказчика о своей готовности к сдаче Объекта в эксплуатацию и посещению Объекта рабочей комиссией.

Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с разделом 10.6 СНиП 42-01-2002 – «Газораспределительные системы», с составлением Подрядчиком соответствующих актов и справок установленной формы КС-2, КС-3, КС-11, КС-14, в том числе на электронных носителях.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ их несоответствия предъявляемым к выполнению подобного рода работ требованиям, установленным стандартами и иными документами, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий.

Работы, выполненные в соответствии с Проектом, и в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту), должны приниматься Заказчиком (представителем Заказчика). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

Для приёмки законченного строительством Объекта Заказчик создает приемочную комиссию. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам на Объекте.

Ответственность сторон устанавливается в соответствии с условиями муниципального контракта.

15. Форма, срок и порядок оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Промежуточные расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами по установленным формам актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, предъявляемых Заказчику Подрядчиком по мере выполнения работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком при наличии доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.  Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

16. Требования к привлечению субподрядчиков (соисполнителей):

Подрядчик после согласования с Заказчиком при выполнении работ может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством о допуске выданное саморегулируемой организацией, сертификатом и другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками.

Подрядчик принимает на себя обязательство нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством.

17. Приложения:

Приложение № 2 к документации об аукционе: Спецификация (в прикрепленном файле);
Приложение № 3 к документации об аукционе: Сметные расчеты (в прикрепленном файле;

Приложение № 4 к документации об аукционе: Проектная документация в электронном виде (в прикрепленном файле);

Согласовано:

Начальник отдела инженерной инфраструктуры 

УЖКХ администрации городского округа  г. Выкса                                                        И.С. Авчухов

Начальник УЖКХ 
администрации городского округа г. Выкса                                                                      Д.А. Скалкин    

Подготовил:

Главный специалист УЖКХ
администрации городского округа г. Выкса                                                                    М.А.Матюгина
ЧАСТЬ II.       ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № ______ (проект)
на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). 

Расширение газораспределительной сети.
Нижегородская область, г. Выкса




        «____»_____________ 2012 г.
Муниципальный заказчик - Администрация городского округа города Выкса Нижегородской области, выступающая от имени муниципального образования городской округ город Выкса, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации городского округа  И.Л. Раева, действующего на основании Положения об администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 08.11.2011 №37, с одной стороны, и _________________ именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________,  действующего на основании ___________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании  результатов размещения муниципального заказа города Выкса путем проведения открытого аукциона в электронной форме (далее также – открытый аукцион), (Протокол _______ от «__»________ 2012 г.) заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети (далее по тексту Объект) в полном объеме согласно проектно-сметной документации, условиям настоящего Контракта и приложениями к нему. 


1.2. Подрядчик в срок с момента заключения настоящего Контракта по _____________  (в течение 90 дней с момента заключения контракта, в том числе подготовительный период – 15 дней) обязуется завершить весь комплекс работ по строительству, включая пусконаладочные работы, и сдать Объект, готовый к эксплуатации, на свой риск, собственными и привлеченными силами, материалами и средствами. 

1.3. Целью проведения работ является решение вопросов местного значения.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. 

2.2. Цена Контракта принимается твердой на весь объем работ и составляет __________ (__________________________) рублей ____ копеек
. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ, предусмотренного контрактом. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по объекту, в том числе расходы на выполнение строительно-монтажных работ, необходимые материалы, оборудование, изделия, транспорт, расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.
3. РАСЧЁТЫ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Финансирование работ осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета Нижегородской области, бюджета городского округа город Выкса.

3.2. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии со сметной документацией  (Приложение №3 к настоящему Контракту).
3.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту при наличии доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, доводимых ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки. 

3.4. Отчетным периодом по настоящему Контракту устанавливается календарный месяц. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ. Без авансирования.
3.5. Для осуществления оплаты за подтвержденные выполненные работы Подрядчик в последний рабочий день отчетного месяца обязан представлять Заказчику в 2-х экземплярах счета, счета-фактуры с приложением к ним реестров, актов выполненных работ по форме КС-2 – в 4-х экземплярах, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в 4-х экземплярах.
          3.6. В акте сдачи - приемки работ указывается сумма подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате по настоящему Контракту.

3.7. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в течение 30-ти календарных дней после представления Подрядчиком и подписания Сторонами всех необходимых документов. 
3.8. Заказчик отказывается от оплаты в случаях предъявления к оплате:

· фактически не выполненных работ;

· стоимости материалов, конструкций, изделий, оборудования, фактически не уложенных в дело;

· стоимости материалов, конструкций, изделий, оборудования, не отвечающих требованиям стандартов, технических условий;

· работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации;

· работ, выполненных и не предъявленных промежуточными актами скрытых работ;

· счетов, реестров и других документов с арифметическими ошибками и недостоверной информацией;

· документов, оформленных с отступлениями от требований для оплаты (отсутствие подписей руководителей, уполномоченных представителей; исправлений, не заверенных подписями; отсутствие указаний объектов, исполнителей, № смет и т.п.).

3.9. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится не позднее 30-ти календарных дней со дня подписания актов приемки законченного строительством объекта (по формам КС-11, КС-14).
         3.10. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. До подписания настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику и согласовывает с ним График производства работ (по форме Приложения №1 к Контракту).

4.2. Подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, обеспечив строительство объекта в соответствии с проектной документацией, требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных норм и правил. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. 

4.3. Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечить охрану строящегося Объекта, а также предназначенных для строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и инвентаря до сдачи Объекта в эксплуатацию. В случае если Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.4. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Свидетельством о допуске к работам, выданным саморегулируемой организацией, сертификатом и другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

4.5. Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Подрядчик обязан обеспечивать порядок на площадке и не допускать на площадку третьих лиц, не имеющих отношения к работе, без согласия Заказчика.

4.6. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

4.7. Подрядчик должен обеспечивать содержание и уборку места производства работ в процессе выполнения строительных работ, а также в десятидневный срок со дня подписания актов приемки завершенного строительством объекта (по формам КС-11, КС-14) вывезти принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и другое имущество, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения. 

4.8. Подрядчик обязан по запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе и на электронных носителях. Подрядчик обязан известить Заказчика за три рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

4.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний о возобновлении работ приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность ее завершения в срок. При выполнении скрытых работ без согласования и подтверждения Заказчиком по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ.

4.10. Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта выдать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию, необходимые документы и разрешения для производства работ.

5.2. Заказчик обязан организовать технический надзор (контроль) за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта назначить своего ответственного представителя на Объекте (далее также - Представитель Заказчика), который будет встречаться с Подрядчиком и обеспечивать решение возникающих в процессе работы вопросов. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ.

5.4. Если Представитель Заказчика обнаружит дефект в результатах работ, или их несоответствие проекту, он должен немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении несоответствий проекту, нормативно-техническим документам, настоящему Контракту и приложениям к нему и требовать исправления обнаруженных недостатков в установленные сроки, о чем производится запись в журнале производства работ.

5.5. Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ в соответствии с п.3.6. настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
6.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей  по настоящему Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

6.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по настоящему контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.

6.3. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:

	
	ФИО
	Контактна информация

	1.
	
	Телефон

e-mail:
	


6.4. Со стороны Подрядчика ответственным исполнителем назначен:

	
	ФИО
	Контактна информация

	1.
	
	Телефон

e-mail:
	


7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Работы по строительству Объекта должны быть выполнены Подрядчиком и Объект сдан в эксплуатацию Заказчику в срок, указанный в п.1.2. настоящего Контракта.

7.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, производиться и завершены в соответствии с графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту).

7.3. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об изменении объемов финансирования строительства Объекта, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ.
7.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных норм и правил. 

8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

8.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указание срока устранения допущенных отклонений. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком (представителем Заказчика).

8.4. Представитель Подрядчика осуществляет оперативное руководство производством работ, осуществляет технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, материалов, конструкций, изделий, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, принимает решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за работами по строительству, предъявляет и подписывает акты выполненных работ, решает другие вопросы, уполномоченные должностными обязанностями, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

8.5. Заказчик не вправе без письменного согласия Подрядчика координировать работу привлеченных субподрядных организаций.

8.6. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Подрядчик за 7 календарных дней до сдачи Объекта письменно извещает Заказчика о своей готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и посещению Объекта рабочей комиссией.

9.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СНиП 42-01-2002 - «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 – «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-103-2003 – «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» с составлением соответствующих актов и справок установленной формы КС-2, КС-3, КС-11, КС-14, в том числе на электронных носителях.

9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ их несоответствия предъявляемым к выполнению подобного рода работ требованиям, установленным стандартами и иными документами, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий.

9.4. Скрытые работы в соответствии с Проектом и Графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту), должны приниматься Заказчиком (представителем Заказчика). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

9.5. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

9.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам на Объекте.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки завершенного строительством Объекта. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта. В случае, если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.2. Подрядчик гарантирует:

· возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении всего гарантийного срока;

· достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока;

· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

111. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период строительства Объекта и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств бюджета, которые могут повлиять на условия исполнения Контракта.

11.2. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о том, что он вправе выполнять работы по настоящему Контракту при условии, что стоимость строительства по настоящему Контракту не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

11.3. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключён. Обеспечение исполнения муниципального контракта составляет 12 939 546,30 (двенадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 30 копеек.
11.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части третьим лицам.

11.5. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

11.6. При возникновении споров Сторон в процессе производства работ и невозможности урегулирования этих споров переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к коим относятся: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение, ураган и т.п.); запретительные акты органов государственной власти и управления, не вызванные неправомерными действиями сторон; военные действия; забастовки; восстания.

12.2. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана известить другую Сторону не позднее чем в 3-х дневный срок с момента начала их действия, либо при наступлении первой возможности такого извещения. В извещении должен содержаться срок, на который предположительно отодвигается исполнение обязательств.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

13.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного статьей 3 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы, подлежащей уплате.

13.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем выполненных работ и сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

13.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, в т.ч. его этапов, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ.

13.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

· за нарушение границ земельного участка, переданного ему Заказчиком, штраф в сумме 20 000 - (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение;

· в случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной документации – пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки;
· штраф в размере 1% от цены контракта - за задержку сдачи объекта в эксплуатацию;

· штраф в размере 10 % от цены контракта за предоставление материалов  и оборудования, использование которых невозможно без ухудшения качества выполнения работ;

· За просрочку выполнения Подрядчиком иного обязательства (п. 4 ст. 421, ст. 330 ГК РФ) по настоящему контракту Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 0,1% от цены  контракта за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

13.6. За отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта в пределах его действия Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от цены Контракта.

13.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств. 
14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.2. В случаях, если Подрядчик:

- в одностороннем порядке откажется от исполнения контракта;

- нарушит срок выполнения работ (этапа работ), предусмотренный контрактом и графиком производства работ;

- некачественно выполнит работы, 
обеспечение исполнения контракта в размере, предусмот​ренном пунктом 11.3 настоящего контракта, удерживается и остается безвозмездно у Заказчика.

          14.3. Расторжение контракта по соглашению сторон или по решению суда предусмотрено в т.ч. в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 2 месяца по причинам, не за​висящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства более чем на 2 месяца;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией, либо издания других актов государственных ор​ганов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на произ​водство работ.

- при систематической задержке Заказчиком оплаты выполненных и заактированных работ, или задержки их более чем на 2 месяца;

- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 месяца;

- уменьшения стоимости строительства в связи с внесенными Заказчи​ком изменениями в проектную документацию.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Контракта, составления необходимых протоколов, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

15.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном порядке.
16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. После сдачи Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою ответственность.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

17.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами до полного исполнения условий настоящего Контракта.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает другим сторонам Контракта все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

18.2. Если на момент принятия решения о консервации Подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Контракту, Подрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 30-ти дней с момента предъявления соответствующего требования.

18.3. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.

18.4. Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

18.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

18.6. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе "Реквизиты сторон".

18.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.9. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Стороны вправе изготовить копии контракта на бумажном носителе. 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1. График производства работ.

2. Техническое задание на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления в р.п. Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (I очередь строительства). Расширение газораспределительной сети
3. Сметная документация.
4. Проектная документация.

            5. Протокол согласования цены
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                              ПОДРЯДЧИК: 

ОТ ЗАКАЗЧИКА




ОТ ПОДРЯДЧИКА

__________________/____________/

_________________/_____________/

м.п.






м.п.

� Если Подрядчик является плательщиком НДС, то цена Контракта указывается в рублях с учетом НДС. Если Подрядчик не является плательщиком НДС, то цена Контракта указывается в рублях без НДС





