Общество с ограниченной ответственностью «Астра»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Астра»

Е.А. Бардина _______________

«____»_______________202 __ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

О.В. Рощина __________________

«____»_______________202 __ г.

План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

городского округа гор. Выкса Нижегородской области

| № п/п | Адрес | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
|  | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 5 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 08.06.2029 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
|  | гор. Выкса, мкр. Гоголя, д. 25 | Кот м-он Гоголя 10В |  |  |  | 16.06.2026 | 16.06.2026 | 28.08.2027 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
|  | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.77 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
|  | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.78 | Кот м-н Юбилейный зд75 |  |  |  | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
|  | гор. Выкса, мкр. Юбилейный, д.79 | Кот Юбилейный зд75 |  |  |  | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 14.08.2027 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
|  | гор. Выкса, ул.Лесозаводская, д.17А | Кот м-н Лесозаводская 6/1 |  |  |  | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 21.06.2026 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |
| 7 | гор. Выкса, ул.Лесозаводская, д.19 | Кот Лесозаводская 6/1 |  |  |  | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 21.06.2026 | апрель, август, декабрь | 03.09.2025 |  |  |

ИТОГО: 7 домов, 36 подъездов