[image: image2.png]





                                                Содержание тома
	
	Стр.

	Список исполнителей
	2

	Состав отчетной документации по инженерным изысканиям по объект
	3

	1. Общие сведения
	4

	1.1. Исходные данные  и условия для подготовки проекта планировки территории для линейного объекта
	4

	1.2. Инженерно-геодезические изыскания
	5

	2. Обоснование положений по размещению линейного объекта, планируемого к размещению
	5

	2.1. Обоснование параметров линейного объекта
	5

	2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
	6

	2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий
	6

	2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
	7


	Обозначение
	Наименование
	Номер листа, примечание

	106-ус/2015
	Приложения графические:

Чертеж планировки территории и межевания территории масштаб 1:500
	


СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

	№
	Ф.И.О.

	Должность
	Подпись

	1
	Букин Н.Ю.

	Инженер ПО
	     [image: image1.png]





                       Состав отчетной документации

«Распределительный газопровод высокого давления с.Борковка, города Выкса Нижегородской области»

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1.1
	106-ус/2015
	Проект планировки территории:

Пояснительная записка.
Графическая часть:

Чертеж планировки территории и межевания территории М 1:500
	

	Том 1.2
	106-ус/2015
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

Пояснительная записка.
Графическая часть:
- Схема расположения элемента планировочной структуры (обзорная схема);

- схема границ зон с особыми условиями использования территорий М1:500
	


1. Общие сведения

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки территории для линейного объекта

          Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории в отношении объекта: «Распределительный газопровод высокого давления с.Борковка, города Выкса Нижегородской области» разработан ООО «Строй-проект».

        Основанием для выполнения проекта планировки с проектом межевания территории послужили:

 - решение по разработке проекта планировки территории;

- схема расположения земельного участка для строительства распределительного  газопровода высокого давления с установкой ПРГ в районе ул. Лесной, с.Борковка, г.Выкса Нижегородской области.

- техническое задание на разработку проекта планировки под размещение линейных сооружений.

- технические условия: подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения №5-0606 ВО/2015 от 24.09.2015г. 

       Проектируемые газопровод высокого давления I категории, пункт газорегуляторный блочный ПГБ-02-2У1 для газоснабжения жилых домов по ул.Лесной, с.Борковка, г.Выкса Нижегородской области. 

      Цели и задачи разработки проектной документации:

- получение разрешения на строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления с.Борковка, города Выкса Нижегородской области»

- установление границ охранной зоны проектируемого газопровода высокого давления для последующей постановки такой зоны на кадастровый учет;

- установление границ земельных участков,   планируемых для размещения газопровода высокого давления и ПГБ-02-2У1.

- удовлетворение современным потребностям в развитии и совершенствовании газоснабжения населения Нижегородской области

- соблюдение общественных и частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

           Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  государственными  нормами, 

правилами, стандартами, а также градостроительными и техническими регламентами.  

          В подготовительный период выполнены следующие работы: 

-  сбор информации о существующем состоянии планируемой территории; 

-  сбор  изучение  и  анализ  имеющихся  картографических  материалов,  материалов 

аэрофотосъемки территории проведения работ, ранее выполненных проектно-изыскательских, 

землеустроительных и других работ; 

-  проведена топографическая съемка местности. 

        Документация  по  планировке  территории  (проект  планировки  территории,  проект 

межевания)  линейного  объекта  соответствует  документам  территориального  планирования, правилам  землепользования  и  застройки,  границ  зон  с  особыми  условиями  использования территорий,  требованиям  технических  регламентов,  строительных  норм  и  правил  (СНиП), государственных  стандартов  (ГОСТ)  и  другим  нормативным  документам,  введенных  в действие на территории Российской Федерации. 

В  связи  с  тем,  что  проектируемый  объект  является  линейным  объектом,  действия 

градостроительных  регламентов  на  такой  объект  в  соответствии  с  градостроительным 

кодексом РФ не распространяется. 

При разработке использовались: 

-  Земельный кодекс Российской Федерации, № 136 - ФЗ от 25.10.2001г.; 

-  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации,  №  190  -  ФЗ  от29.12.2004г  (с 

изм.); 

-  Федеральный  закон  №  221  -  ФЗ  от  24.07.2007  г.  «О  государственном  кадастре 

недвижимости» (с изм.); 

-  Федеральный закон № 78 - ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»; 

-  Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

-  Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

-  Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»; 

-  Постановление  Правительства  РФ  от  09.06.1995  N  578  «Об  утверждении  Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

-  СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»; 

-  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и 

сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 

74  (рен.п.  от  09.09.2010)  «О  введении  в  действие  новой  редакции  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

-  Письмо  «О  разъяснении  отдельных  положений  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03»  от 

24.08.2012г.  №01/9550-12-32  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека; 

-  Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98).

1.2. Инженерно-геодезические изыскания

          Инженерно-геодезические  изыскания  были  выполнены  специалистами  отдела 

ООО НПО «СтройИзыскания» г.Москва в 2015г.
          Изыскания включают следующие виды работ: 

  подготовительные  работы  по  сбору  и  изучению  материалов  прошлых  лет, 

геодезических, картографических и других исходных документов; 

  уведомление заинтересованных лиц о производстве работ; 

  полевое обследование и оценка состояния пунктов полигонометрии;  

  топографическая  съемка  существующих  автомобильных  дорог,  инженерных 

коммуникаций  в  масштабе  1:500;
  (ЛЭП), магистральных  трубопроводов  и  прочих  инженерных коммуникаций; 

  камеральная обработка материалов; 

  составление технического отчета по геодезическим работам; 

  исполнительные  геодезические  съемки  планового,  высотного  положения 

сооружений и инженерных коммуникаций.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта, планируемого к размещению

2.1. Обоснование параметров линейного объекта

           Выбор  трассы  производился  из  условий  наименьшей  протяженности  трассы,  её 

прямолинейности  и  удобства  обслуживания  и  экономической  составляющей.  

           Объект «Распределительный газопровод высокого давления с.Борковка, города Выкса Нижегородской области» разработан ООО «Строй-проект» запроектирован к размещению по варианту наиболее выгодному для строительства и эксплуатации.

      Прокладка трассы обусловлена расположением вдоль грунтовой автомобильной дороги, в целях возможности дальнейшей эксплуатации.

        Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  государственными  нормами, правилами  и  стандартами,  а  так  же  ведомственными  нормативными  документами, регламентирующими  проектирование  и  строительство  сооружений  связи  и  техническими условиями выданными владельцами пересекаемых подземных и надземных коммуникаций.

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

          Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вокруг отдельно стоящего ПГБ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10м от наружных стен ПГБ.

      Установление (изменение) красных линий жилой застройки не предусмотрено, так как распределительный газопровод высокого давления находится на землях сельскохозяйственного назначения. 

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий

           Период строительства газопровода характеризуется кратковременностью воздействия на окружающую среду. Основными источниками  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства являются:

- сварочные работы, при которых атмосферный воздух загрязняется оксидом железа,  марганцем и его соединениями, фтористым водородом;

- выбросы от работающих двигателей строительных машин, при этом в атмосферу выбрасываются азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, углеводороды, сажа и серы диоксид;

- процесс окраски стальных  трубопроводов и металлических изделий (стоек, ограждений ГРПШ и отключающих устройств).

          Поступление аварийных выбросов исключается, так как при строительстве технологические процессы,  ведущие к таким выбросам, отсутствуют. После  окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

     В процессе строительства  возможны следующие экологические воздействия на природную среду - нарушение почвенно-растительного покрова земли

       Для  устранения  возможных  экологических  воздействий  на  окружающую  природную среду  и  сведению  их  к  минимуму  проектом  предусмотрены  следующие  природоохранные мероприятия: 

-  при  производстве  земляных  работ  проектом  предусмотрена  рекультивация 

нарушенных участков земли; 

-  технические  средства  и  прокладочная  техника,  используемые  при  строительстве исключают  пролив  горюче-смазочных  материалов  или  загрязнение  прилегающих территорий; 

- прокладка  не требует использования водных ресурсов и не вызовет увеличения объемов сточных вод и загрязнения пересекаемых водоемов; 

-  эксплуатация  технических  средств, используемых  при строительстве,   должна  проводиться  в  строгом  соответствии  с  действующими нормативными  документами  и  законами  с  целью  исключения  малейшего  пролива  горюче- смазочных  средств  и  порчи  прилегающей  территории.  Выхлопные  газы  работающих двигателей и механизмов не должен превышать предельно допустимых норм; 

-  бригада,  работающая  на  трассе  прокладки газопровода высокого давления и монтаже ПГБ,    должна  быть  оснащена контейнерами    для  сбора  строительного  мусора  (в  машинах  по  перевозке  материалов). 

Содержимое контейнеров вывозится на эксплуатационные базы Заказчика для последующей утилизации; 

-  после  окончания  строительно-монтажных  работ     на  территории, 

отведенной  под  строительство,  должна  быть  приведена  в  первоначальное  состояние, т.е. очищена от отходов строительства, проведена рекультивация и планировка грунта и другие работы.

Рассматриваемый  объект  не  представляет  собой  опасности  для  поверхностных  и грунтовых вод. Дополнительные мероприятия не требуются. 
         Также и дополнительных мероприятий по охране почвенно-растительного покрова и восстановлению нарушенных земель при строительстве газопровода высокого давления не требуется.

2.4. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
           Проектом  предусмотрены  следующие  мероприятия,  направленные    на  выполнение требований СНиП 201.51-90: 

-  сохранение  существующих  межрайонных  связей  при  вводе  цифровых  систем передач; 

- пересечение с экологически опасными подземными и наземными  коммуникациями запроектировано  в  соответствии  с  требованиями  действующих  СНиП,  правил,  инструкций, ТУ и других нормативных материалов; 

-  размещение  проектируемого газопровода высокого давления  на  безопасных  расстояниях  от  особо  опасных  и опасных инженерных сооружений; 

-  расположение  существующих  и  проектируемых  трасс  ВОЛС  на  расстояниях предусмотренных техническими нормами и правилами. 

         Объект строительства в соответствии с приложением 1 к федеральному закону от 20.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является опасным производственным объектом, на котором используется природный газ по ГОСТ 5542-87. 



